| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | ПМГ 06– ХХХХ (проект, окончательная редакция) |  |
| Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений |  |  |  |
| Настоящий проект правил не подлежит применению до его утверждения |  |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.02015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о правилах

- РАЗРАБОТАНЫ  Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»)

- ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол                   201    г. №                               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- ВЗАМЕН ПМГ 06–2001

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих правил и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих правил соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

__________________________________________________________________

Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений

__________________________________________________________________

Дата введения – 201    –        –

# Область применения

Настоящие правила разработаны в развитие «Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (далее – Соглашение) [1].

Настоящие правила устанавливают порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений, производимых в государствах – участниках Соглашения, а также первичной поверки средств измерений, проводимой в государствах – участниках Соглашения.

# Основные положения

## Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, а также их первичной поверки осуществляется применительно к средствам измерений, произведенным на территориях государств – участников Соглашения.

## Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, их первичной поверки осуществляет уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) государства – участника Соглашения (далее – национальный орган).

Признание метрологической аттестации средств измерений осуществляется национальными органами в том случае, если законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения предусмотрена данная метрологическая процедура.

## Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее – Заявитель), заинтересованное в признании утверждения типа выпускаемого им средства измерений и его первичной поверки в государстве – участнике Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:

- заявку на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе, оформленную по форме Приложения А, а также сведения о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону, оформленные в форме справки согласно Приложению Б;

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), и методики поверки;

- копию программы испытаний;

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях).

В случае признания результатов первичной поверки представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:

- копию свидетельства (аттестата) о поверке эталона, выданного национальным метрологическим институтом;

- форму знака поверки (свидетельства о поверке);

- копию аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью Заявителя.

## Национальный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения указанных в пункте 2.3 настоящих правил документов, организует проверку соблюдения следующих условий Соглашения:

- испытания средства измерений проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства – участника Соглашения;

- испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии, Международного комитета по мерам и весам;

- утверждение типа средства измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства – участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;

- информация об утвержденном типе средства измерений размещена на официальном интернет-сайте уполномоченного органа по метрологии государства – участника Соглашения;

- поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства – участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений утвержденного типа.

В случае невыполнения перечисленных условий национальный орган в письменной форме извещает Заявителя об отказе в признании. Представленные документы не возвращаются.

## При выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения.

## Национальный метрологический институт или организация, выполняющая функцию метрологического института (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы.

Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, рекомендованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается в случае, если доработанные материалы были представлены в срок не позднее трех месяцев с даты получения метрологической экспертизы.

## Исполнитель в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления оплаты и комплекта документов, согласно пункту 2.3 настоящих правил,  от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний средства измерений утвержденного типа, получающих признание.

При подготовке заключения Исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:

- испытания проведены испытательной лабораторией (центром) в соответствии с требованиями распространяющихся на них нормативных документов;

- обеспечена метрологическая прослеживаемость эталонов, используемых при проведении испытаний и первичной поверки;

- исследования средства измерений проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний, и подтверждены соответствующими протоколами;

- средство измерений соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний (при их наличии);

- возможность выполнения операций поверки, предусмотренных методикой поверки средства измерений, рабочими эталонами, зарегистрированными в установленном порядке национальным органом, признающим первичную поверку средства измерений.

Исполнитель направляет в национальный орган и заявителю заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и первичной поверки средства измерений.

2.8 Национальный орган на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий десяти рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений.

Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с национальным законодательством национального органа, признающего результаты испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение о признании утверждения типа без признания первичной поверки (например, если проведение поверки возможно только после сборки или монтажа средства измерения на месте эксплуатации).

Национальный орган направляет соответствующее уведомление Заявителю и размещает сведения о взаимном признании утверждения типа средства измерений и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки. В этом случае национальный орган направляет соответствующее уведомление Заявителю с указанием причины отказа в признании. Представленные документы не возвращаются.

Решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений выдается национальным органом на период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений, выданного Заявителю национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и организует их первичную поверку.

## 2.9 Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего  утверждение типа и первичную поверку средства измерений, в следующих случаях:

- о внесении изменений в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений),

- о внесении изменений в методику поверки,

- об изменении межповерочного интервала,

- об изменении наименования изготовителя или его формы собственности.

- об изменении сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку.

## 2.10 В случае внесения изменений в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) Заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, следующие документы:

- заявку на внесение изменений в описание типа, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе, оформленную по форме Приложения В;

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), заверенные Заявителем, и методики поверки (при необходимости, если в них внесены изменения);

- копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний).

Работы по внесению изменений в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) проводятся в соответствии с положениями п.п. 2.5-2.7 настоящих правил.

## 2.11 В случае внесения изменений в методику поверки, и (или) изменения межповерочного интервала, и (или) поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, Заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, копию решения национального органа о внесении изменений в методику поверки и (или) об изменении интервала между поверками, а также копию методики поверки, справку согласно Приложению Б, с прилагаемыми к ней документами. Формы заявок приведены в Приложении Г, Приложении  Д и Приложении  Е.

Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменения интервала между поверками, и (или) внесения изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и Заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки и (или) изменения интервала между поверками и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, не предусмотрено.

## 2.12 В случае изменения наименования изготовителя или его формы собственности Заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа. Форма заявки приведена в Приложении Ж.

Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой изменения наименования изготовителя или его формы собственности, не предусмотрено.

## 2.13 По окончании срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Для продления признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений Заявитель представляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, следующие документы:

- заявку на продление признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений, оформленную по форме Приложения И;

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, выданного по результатам продления;

- копию акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;

- копию программы испытаний (в случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний);

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (в случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний).

В случае, если в конструкцию, технические и метрологические характеристики средства измерений не вносились изменения, предоставляется оригинал заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

- Изменение конструкции средства измерений, влияющее на его технические и метрологические характеристики, приравнивается к разработке нового типа средства  измерений, а признание  результатов утверждение типа осуществляется в соответствии с пунктами 2.3-2.8 настоящего документа.

Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки.

## 2.14 Заявитель, заинтересованный в признании метрологической аттестации средства измерений, представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

- заявку на признание метрологической аттестации средства измерений, оформленную по форме согласно Приложению К;

- копию свидетельства (сертификат) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;

- копии программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

- копию документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о признании (непризнании) метрологической аттестации и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

В случае признания метрологической аттестации в подлиннике свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра средств измерений.

## 2.15 Национальный орган ежегодно, в срок не позднее окончания первого квартала, направляет в национальный орган государства – участника Соглашения и в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации сведения о средствах измерений, в отношении которых были приняты решения о признании утверждения типа и первичной поверки.

Приложение А

(обязательное)

Форма заявки на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании утверждения типа и первичной поверки ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) Копия эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), и методики поверки;

в) Копия программы испытаний;

г) Копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях);

д) Справка о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону;

e) Копия свидетельства (аттестата) о поверке эталона, выданного национальным метрологическим институтом;

ж) Форма знака поверки (свидетельства о поверке);

з) Копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

и) Выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение Б

(обязательное)

Форма справки о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону

Бланк поверочной лаборатории (юридического лица или индивидуального предпринимателя), аккредитованной на проведение поверки средств измерений

(исх. № справки, дата)

По месту требования

Сообщаю, что первичная поверка при выпуске из производства ______________________________________________________________________________________________,

полное наименование и обозначение средства измерений

изготавливаемых  _______________________________________________________________________________

наименование изготовителя средства измерений

осуществляется с применением средств (а) поверки

______________________________________________________________________________________________,

наименования и обозначения средств (а) поверки

прослеживаемых к национальному (ым) первичному (ым)  эталону(ам):

______________________________________________________________________________________________

регистрационный номер и наименование эталона

Приложения:

а) Копия свидетельства (аттестата) о поверке  эталона, выданного национальным метрологическим институтом;

б) Форма знака поверки (свидетельства о поверке);

в) Копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

г) Выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение В

(обязательное)

Форма заявки на внесение изменений в описание типа средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в описание типа средства измерений ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) Копия акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копия акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

в) Копии эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), заверенные Заявителем, и методики поверки (при необходимости, если в них внесены изменения);

г) Копия программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);

д) Копия протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний).

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение Г

(обязательное)

Форма заявки на внесение изменений в методику поверки

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику поверки ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средство измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки;

б) Копия  методики поверки.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение Д

(обязательное)

Форма заявки на изменение межповерочного интервала

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

______________________________________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении межповерочного интервала ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средство измерений утвержденного типа, об изменении межповерочного интервала;

б) Копия  методики поверки.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение Е

(обязательное)

Форма заявки на изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку

______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложение:

Справка о прослеживаемости средства измерений к национальному                         первичному эталону поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку по Приложению Б.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение Ж

(обязательное)

Форма заявки на переоформление свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений в связи переименованием изготовителя ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложение:

Копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение И

(обязательное)

Форма заявки на продление признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о продлении признания утверждения типа и первичной поверки ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) Копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

в) Копия программы испытаний (при проведении испытаний);

г) Копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при проведении испытаний).

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Приложение К

(обязательное)

Форма заявки на признание метрологической  аттестации средства измерений

Бланк письма заявителя

(исх. № заявки, дата)

______________________

(наименование национального органа)

_______________________

(должность)

_______________________

(Фамилия Имя Отчество при (наличии))

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании метрологической аттестации средства измерений ______________________________________________________________________________________________

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) Копия свидетельства (сертификата) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;

б) Копия программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

в) Копия документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты).

__________________                       ___________________               ____________________

должность                                                                                подпись                                                         расшифровка подписи

Библиография

[1] Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (29 мая 2015 г., п. Бурабай)

__________________________________________________________________________________

УДК 389.14:006.354                           МКС 17.020

Ключевые слова: признание результатов испытаний, утверждение типа, первичная поверка, метрологическая аттестация,  средства измерений

__________________________________________________________________________________

Руководитель разработки, отв. исполнитель,

начальник отдела  ФГУП «ВНИИМС» 					                            А.В. Заболотный