## Slide 1
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Дилшод Саттаров
сопредседатель МГС
МЕТРОЛОГИЯ В МГС

## Slide 2
Обеспечение достижения совместных целей и задач в области метрологии через стратегическое партнерство МГС и КООМЕТ
1
Отсутствие единых подходов при определении сферы государственного регулирования
3
Необходимость активизации взаимодействия структурных органов МГС и КООМЕТ
2
Отсутствие централизованной базы данных по метрологии в рамках МГС
Вопросы в области метрологии, требуемые решения МГС
Сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений
Цифровая трансформация деятельности в области обеспечения единства измерений
Варианты решения

## Slide 3
Сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений
Совершенствование Модельного закона Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ «Об обеспечении единства измерений»
Закон принят в 1998 году. Рекомендуется пересмотреть с учетом документов OIML, BIPM, а также развития науки и техники в данной области
Формирование групп средств измерений, относящихся к сфере законодательной метрологии
Выработка рекомендаций по отнесению средств измерений к сфере законодательной метрологии, с целью формирования единого подхода среди государств-участников Соглашения
Унификация межповерочных интервалов групп средств измерений
Наблюдается разнообразие при установлении межповерочных интервалов среди государств-участников Соглашения, ввиду чего рекомендуется подготовка перечня с предельными значениями межповерочных интервалов

## Slide 4
Цифровая трансформация деятельности в области обеспечения единства измерений
Базы данных государств-участников МГС
Единая база данных МГС
Возможности:
- устранения противоречивости;
- общий доступ к данным;
- обеспечение целостности данных
1. Реестр межгосударственных стандартных образцов (ведет МГС, 2232 ед.)
2. ССД о физических константах и свойствах веществ и материалов СНГ (ведет МГС, 270 ед.)
3. Первичные референтные методики (методы) измерений (отсутствует общая картина)
4. Реестры методик выполнения измерений (ведутся отдельно по государствам)
5. Национальные первичные эталоны (ведет МГС, 396 ед.)
6. Утверждённые типы средств измерений (ведутся отдельно по государствам)
7. Признанные утверждённые типы средств измерений (ведет МГС, 830 ед.)

## Slide 5
Стратегия развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии предусматривают:
Содействие Национальным метрологическим институтам (НМИ) (или метрологическим организациям, выполняющим функции НМИ) государств-участников Соглашения от 13 марта 1992 года, которые не являются членами КООМЕТ (и не участвуют в работах в рамках CIPM MRA) в достижении признания сертификатов калибровки
Создание условий и преференций в осуществлении метрологических работ в рамках СНГ для укрепления связей на уровне НМИ и иных юридических лиц, осуществляющих работы в области метрологии
Формирование региональной политики по метрологической прослеживаемости
подписании ими CIPM MRA
оценке их систем менеджмента по международному стандарту ISO/IEC 17025
проведении работ по представлению своих калибровочных и измерительных возможностей в международную базу данных Международного бюро весов и мер (BIPM)
Поэтапное вовлечение юридических лиц, осуществляющих работы в области метрологии, в оказание услуг в сфере государственного регулирования
Подготовка инструкции по демонстрации метрологической прослеживаемости с учетом рекомендаций BIPM и ILAC