ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту межгосударственной рекомендации 
«ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения  при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования»

1. Основание для разработки

Разработка проекта межгосударственной рекомендации «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования» выполняется в соответствии с ПНС-2014 (Шифр 3.17.206-2.037.14).

2. Цель и задача разработки стандарта

Межгосударственные рекомендации  разрабатываются с целью установления общих требований к метрологическому обеспечению процесса радиационной стерилизации, методам и средствам измерений поглощенной дозы на стадиях его подготовки и осуществления.

3. Характеристика объекта стандартизации

В межгосударственной рекомендации рассмотрены общие требования, процедуры и порядок проведения измерений при отработке технологического процесса радиационной стерилизации, метрологической аттестации 
радиационно–технологической установки по поглощенной дозе в продукции, обработке результатов измерений, оформлению результатов измерений при приемочном и текущем дозиметрическом контроле процесса радиационной стерилизации.

4. Соответствие федеральным законам, техническим регламентам и иным правовым актам РФ

Проект разрабатываемых межгосударственных рекомендаций соответствует федеральному закону РФ «Об обеспечении единства измерений», федеральному закону «О техническом регулировании».

5. Соответствие международным рекомендациям

Проект межгосударственных рекомендаций разрабатывается впервые.

6. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке межгосударственной рекомендации.

ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены.

ГОСТ 1.5-2001 Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ ISO 11137-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ГОСТ ISO 11137-2-2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы

ГОСТ Р 50325 – 2011 Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии.

МИ 2682-2001 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения  при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования.

7. Сведения о публикации уведомления о разработке межгосударственной рекомендации и его размещение в информационной системе общего пользования

Уведомление о разработке межгосударственной рекомендации  размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards/

Получены 8 отзывов на проект РМГ. Замечания от ассоциации «Здравмедтех» и ФГУП «ВНИИФТРИ» носят редакционный характер по терминологии, в частности название РМГ предложено изменить на «ГСИ. Обеспечение единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения  при испытаниях и радиационной стерилизации медицинских изделий. Общие требования», которые приняты разработчиком.

8. Разработчик межгосударственной рекомендации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево

Тел/факс: (495) 660-17-22 , E-mail: generalova@vniiftri.ru

Начальник НИО-4								О.И. Коваленко

Исполнитель									А.П. Жанжора