Приложение № 18 к протоколу

НТКМетр № 41-2015

Сводка отзывов

на проект РМГ ««ГСИ. Установки радиационно-технологические с ускорителями электронов для
 стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации»»

| Пункт проекта | Наименование организации, номер письма, дата | Замечания и (или) предложения | Заключение разработчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом по РМГ | Госстандарт Республики Беларусь сайт www.mgs.gost.ru | Замечания и предложения к проекту РМГ отсутствуют |  |  |
| В целом по РМГ | Кыргызстандарт сайт www.mgs.gost.ru | Замечания и предложения к проекту РМГ отсутствуют |  |  |
| В целом по РМГ | Госстандарт Республики Казахстан сайт www.mgs.gost.ru | Замечания и предложения к проекту РМГ отсутствуют |  |  |
| В целом по стандарту | Институт ядерной физики СО РАН, г. Новосибирск, по email | Ссылку (2) ICRU Report 35 Radiation Dosimetry. Electron Beam with Energies between 1 and 50 MeV заменить на ISO/ASTM 51649:2002(E) «Standard Practice for Dosimetry in an Electron Beam Facility for Radiation Processing at Energies Between 300 keV and 25 MeV» | Принято |  |
| В целом по РМГ | ОАО «Корад», г. Санкт - Петербург по email | Ссылку (2) ICRU Report 35 Radiation Dosimetry. Electron Beam with Energies between 1 and 50 MeV заменить на ISO/ASTM 51649:2002(E) «Standard Practice for Dosimetry in an Electron Beam Facility for Radiation Processing at Energies Between 300 keV and 25 MeV» | Принято |  |
| В целом по РМГ | ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань, по email | Замечания и предложения к проекту РМГ отсутствуют |  |  |
| В целом по РМГ | Ассоциация «Здравмедтех» г. Москва по email | «изделий медицинского назначения» заменить на «медицинские изделия» | Принято |  |

Начальник НИО-4								О.И. Коваленко

Исполнитель									А.П. Жанжора