СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2014 года 	город Москва

о проекте Соглашения о взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений

Экономический совет Содружества Независимых Государств

решил:

1. Одобрить проект Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (прилагается*), подготовленный Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Внести указанный проект Соглашения на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

| От Азербайджанской Республики |  |  | От Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заместитель Министра экономического развития |  |
|  |  | -------- |  | А.Лихачев |  |
| От Республики Армения |  |  | От Республики Таджикистан |  |  |
|  |  | Вице-премьер-министр, Министр международной экономической интеграции и реформ |  | Министр экономического развития и торговли |  |
|  |  | В.Габриелян |  | Ш.Рахимзода |  |
| От Республики Беларусь |  |  | От Туркменистана |  |  |
|  |  | Член Президиума Совета Министров Республики Беларусь |  |  |  |
|  |  | С.Румас |  |  |  |
| От Республики Казахстан |  |  | От Республики Узбекистан |  |  |
|  |  | Министр национальной экономики |  |  |  |
|  |  | Е.Досаев |  |  |  |
|  |  | с оговоркой |  |  |  |
| От Кыргызской Республики |  |  | От Украины |  |  |
|  |  | Полномочный представитель Кыргызской Республики в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ |  |  |  |
|  |  | З.Асанкожоева |  |  |  |
| От Республики Молдова |  |  |  |  |  |

____________________

 Не публикуется.

ОГОВОРКА
Республики Казахстан

Республика Казахстан присоединится к Соглашению о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений по итогам завершения процедур внутригосударственного согласования.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан | Е.Досаев |
| --- | --- |

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимном признании результатов испытаний
с целью утверждения типа, метрологической
аттестации, поверки и калибровки средств измерений

Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами,

в целях осуществления взаимодействия при выполнении положений Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года,

учитывая экономическую целесообразность сотрудничества по обеспечению единства и достоверности измерений,

будучи заинтересованными в эффективной деятельности метрологических служб государств по испытаниям, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений,

принимая во внимание необходимость сохранения действия стандартов с аббревиатурой «ГОСТ» в качестве межгосударственных и преимущественного формирования с их использованием требований к методам и средствам измерений, метрологическим нормам и правилам, процессам измерений, обработке и представлению их результатов,

признавая в качестве единиц измерений на территориях государств – участников настоящего Соглашения единиц измерений Международной системы единиц (SI),

обеспечивая участие своих национальных эталонов единиц величин в «ключевых», межрегиональных, межгосударственных или двусторонних сличениях,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Целью настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений и распространение на признание результатов испытаний с целью утверждения типа, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, произведенных в государствах – участниках настоящего Соглашения, а также поверки и калибровки средств измерений, проводимых в государствах – участниках настоящего Соглашения.

Порядок и процедура признания результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений регламентируются согласованным уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон Порядком признания результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений.

Статья 2

Для целей настоящего Соглашения приведенные термины имеют следующие значения:

уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны – орган государственного управления (организация), уполномоченный в соответствии с национальным законодательством на проведение единой государственной политики и осуществление координации деятельности по обеспечению единства измерений в государстве;

национальный реестр средств измерений – совокупность сведений, формируемых уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны о средствах измерений, в отношении которых принято решение об утверждении типа средств измерений и о выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений;

программа испытаний с целью утверждения типа – методический документ, устанавливающий методы и средства для проведения испытаний с целью утверждения типа, а также последовательность и объем операций по определению метрологических и технических характеристик средств измерений;

программа метрологической аттестации – методический документ, устанавливающий методы и средства метрологической аттестации, а также  последовательность и объем операций по определению соответствия метрологических характеристик средств измерений требованиям распространяющихся на них нормативных документов;

утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон о разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территориях государств – участников настоящего Соглашения на основании положительных результатов испытаний.

Статья 3

Признание результатов испытаний с целью утверждения типа и утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:

испытания средств измерений, тип которых утвержден, проведены в имеющих полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательных лабораториях (центрах) одного или нескольких государств – участников настоящего Соглашения, в объеме, предусмотренном программой испытаний, в ходе которых установлены метрологические характеристики средств измерений и их соответствие требованиям распространяющихся на них нормативных документов;

испытательные лаборатории (центры) должны иметь подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями международных организаций: Международной организации законодательной метрологии (OIML), Международного комитета по мерам и весам (МКМВ);

утверждение типа средств измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны в соответствии с национальным законодательством;

решение об утверждении типа средств измерений подтверждено оформлением уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений и внесением его в национальный реестр средств измерений, как государства – изготовителя средств измерений данного типа;

по результатам испытаний в соответствии с национальным законодательством утвержден документ на методику поверки средств измерений или принято решение об использовании межгосударственного стандарта, определяющего методику поверки средств измерений;

информация об утвержденных типах средств измерений передана уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (Бюро по стандартам МГС) для размещения на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Статья 4

Признание результатов метрологической аттестации средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:

метрологическая аттестация средств измерений проведена в имеющих полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательных, поверочных или измерительных лабораториях (центрах) одной или нескольких Сторон в объеме, предусмотренном программой метрологической аттестации;

по результатам метрологической аттестации разработан и утвержден в соответствии с национальным законодательством документ на методику поверки средства измерений или принято решение об использовании межгосударственного стандарта, определяющего методику поверки средств измерений;

результаты метрологической аттестации средств измерений оформлены свидетельством (сертификатом) о метрологической аттестации средства измерений с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений.

Статья 5

Признание результатов поверки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:

результаты испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений признаны уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны, осуществляющим признание результатов испытаний, метрологической аттестации средств измерений, в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Соглашения;

поверка средств измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства – участника настоящего Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средств измерений утвержденного типа, получившего признание; поверочная лаборатория должна иметь подтверждение прослеживаемости средств поверки к национальным эталонам.

Статья 6

Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны через признание сертификатов калибровки при соблюдении следующих условий:

калибровка средств измерений осуществляется калибровочной лабораторией государства – участника настоящего Соглашения, компетентность которой оценена в соответствии с национальным законодательством и/или с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025;

калибровочная лаборатория должна иметь подтверждение прослеживаемости средств калибровки к национальным  и (или) международным эталонам единиц величин.

Статья 7

Для обеспечения возможности признания результатов испытаний с целью утверждения типа, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений предусмотренные статьями 3–6 настоящего Соглашения документы должны быть оформлены на русском языке, а именно: свидетельства (сертификаты) об утверждении типа, о метрологической аттестации, о поверке средств измерений  и сертификаты калибровки средств измерений, описания типа средств измерений, эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки средств измерений, и документы по методике их поверки.

Статья 8

Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при установлении в стране-импортере фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, в одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении признания в своем государстве результатов испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки данных средств измерений.

Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон информируют друг друга и Бюро по стандартам МГС о фактах приостановления признания в своем государстве результатов испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений.

Статья 9

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

Статья 10

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.

В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем консультаций и переговоров Стороны по согласию обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или к другой согласованной процедуре.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 12

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Для государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его или присоединившихся к нему государств на такое присоединение.

Статья 13

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав обязательства Стороны по настоящему Соглашению, возникшие в период его действия.

Совершено в городе ________________ _________ 201_ года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Правительство 	За Правительство
Азербайджанской Республики	Российской Федерации

За Правительство 	За Правительство 
Республики Армения	Республики Таджикистан

За Правительство 	За Правительство 
Республики Беларусь	Туркменистана

За Правительство 	За Правительство 
Республики Казахстан	Республики Узбекистан

За Правительство 	За Правительство 
Кыргызской Республики	Украины

За Правительство 
Республики Молдова