## Slide 1
Состояние обеспечения единства измерений в Российской Федерации
Лазаренко Евгений Русланович
Зам. начальника Управления метрологии Тел. (499) 236-30-36 e-mail: elazarenko@gost.ru
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

## Slide 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССТАНДАРТ
Территориальные органы
Федеральный орган исполнительной власти
Министерства
Федеральные службы
Федеральные агентства
Ведомственные метрологические службы
Метрологическая служба
Росстандарта
Национальные метрологические институты
ГСССД
ГССО
ГСВЧ
Метрологические службы юридических лиц
Средства измерений (более 1,5 млрд шт.); измерительные процессы; деятельность по обеспечению единства измерений
Государственные региональные центры метрологии
Аккредитиуемые организации в области метрологии
Совет по законодательной и прикладной метрологии
МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Международные организации
МГКМВ
МОЗМ
КООМЕТ
ЕВРОМЕТ
ИЛАК
ИСО, МЭК
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Структура Российской системы измерений

## Slide 3
Эталонная база Российской Федерации
Государственные
первичные эталоны единиц величин
Государственные эталоны единиц величин
Эталоны юридических лиц
164
Более 12 000
Более 100 000
РОССТАНДАРТ
Государственные научные метрологические институты:
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ФГУП «ВНИИОФИ»
ФГУП «УНИИМ»
ФГУП «ВНИИМС»
ФГУП «ВНИИР»
ФГУП «СНИИМ»
Центры стандартизации и метрологии Росстандарта
Метрологическая служба Минобороны России
РОССТАНДАРТ
Минобороны России
Рабочие средства измерений
(более 1,5 млрд)

## Slide 4: Динамика возраста эталонной базы

## Slide 5
http://regulation.gov.ru/

## Slide 6: Основные нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;

## Slide 7: Основные нормативные правовые акты
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ (с изменениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 21 июля 2014 г.)
Постановление Правительства РФ от от 05.06.2008 №438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 №294 (ред. от 26.12.2011) «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»

## Slide 8: Принятие Федерального закона № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (вступил в силу с 19.01.2015)
Не меняется общая концепция действующего Федерального закона
Внесены изменения в 14 из 29 статей действующего закона
Уточняются сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений и положения закона, связанные с деятельностью ГРЦМ
Устанавливаются требования, связанные с утверждением и применением референтных методик измерений
Устанавливаются требования по отнесению технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями

## Slide 9
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015
Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 21 июля 2014 года № 254-ФЗ
(вступил в силу 19 января 2015 года)
Федеральные органы исполнительной власти
Уточнение перечня областей государственного регулирования обеспечения единства измерений
Поручение Правительства РФ от 28.07.2014 г. № АД-П7-5669 «О реализации Федеральных законов … № 254-ФЗ…»
Минпромторг России совместно с Росстандартом
Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость
Порядок оказания услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений
Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями
Форма свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений

## Slide 10
Постановления Правительства Российской Федерации
ПОРЯДОК
признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 №311)
ПОРЯДОК оказания услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 №310)
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 11
Приказы Минпромторга России, в части выполнения Федерального закона от 21 июля 2014 года № 254-ФЗ
Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений;
Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями;
3. Форма свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений (Приказ Минпромторга России от 03.02.2015 №164 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2015 №36900)
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 12
Раздел Федерального закона от 26 июня № 102-ФЗ | Наименование НПА | Утверждено/должно быть утверждено
Часть 5 статьи 13 | Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 №38822)
Часть 3 статьи 14 | Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений | Приказ Минпромторга России (согласование с Минюстом России)
Исполнение положений Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 13
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
Основные положения:
изменились требования к содержанию свидетельства о поверке (нет обязательного поля «принадлежащее…» уточнены требования по применяемым эталонам);
незначительно изменились требования к знаку поверки, что безусловно вызывает ряд вопросов по применению знаков в 2015 году;
графики поверки стали не обязательными;
уточнены требования к методикам поверки. В частности, необходимо указывать требования к выборочной поверки, требования к возможности поэлементной поверки, поверки по каналам или с неполным комплектом первичных преобразователей;
нет обязательного требования по выбору изготовителя клейм, при этом в части знака поверки Росстандарт регулирует выдачу номеров.

## Slide 14
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
В части испытаний в целях утверждения типа:
Количество и расположение пломб определяется при утверждении типа СИ;
Допускается проведение первичной поверки однотипных СИ при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки, если это установлено методикой поверки;
Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки.

## Slide 15
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Административные регламенты

## Slide 16
Административные регламенты
Административный регламент (АР) предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений
[Приказ Минпромторга №971 от 26.06.2013 г. Зарегистрирован в Минюсте №29274 от 06.08.2013 г. Приказ Росстандарта № 1303 от 07.11. 2013 г. «О реализации приказа Минпромторга № 971 от 26.06.2013 г. ]
АР по ведению Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставления содержащихся в нем сведений [Приказ Минпромторга №1213 от 25.06.2014 г. Зарегистрирован в Минюсте №34603 от 7.11.2014 г. ]
ПОРЯДОК создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него [Приказ Минпромторга №1328 от 20.08.2013 г. Зарегистрирован в Минюсте №31337 от 17.02.2014 г. ]

## Slide 17
АР по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений [Приказ Минпромторга от 25.06.2013 г. № 970 (в ред. от 16.02.2015 г.). Зарегистрирован в Минюсте РФ 12.09.2013 г.
Регистрационный № 29940]
Методика определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений [Приказ Минпромторга от 25.06.2013 г. № 973. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2013 г. Регистрационный № 29359]
Приказ Минпромторга № 1081 от 30.11.2009 г.
Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения [Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2009 г. Регистрационный №15866]
Административные регламенты

## Slide 18
Административные регламенты
Реализация Приказ Минпромторга от 25.06.2013 г. № 970
Приказ Росстандарта № 82 от 31.01.2014 г. «О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 мая 2012 № 366»
Приказ Росстандарта № 81 от 31.01.2014 г. «О реализации приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. №970 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений»

## Slide 19
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2015 г. N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590, N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4255) приказываю:
утвердить прилагаемые формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Утверждены
приказом Минпромторга России
от 3 февраля 2015 г. N 164
Приказ Минпромторга России от 3 февраля 2015 г. №164

## Slide 20
Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970
Внесены изменения !
Приказ Минпромторга России от 16.02.2015 № 268
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 №37452)
Откорректирован п. 11 в части:
предоставления доверенности на право представления производителя;
уточнены положения предоставления подлинника или копии документа;
заключение метрологической экспертизы выдается испытательным центром;
добавлен пункт «внесение изменений, влияющие на метрологические характеристики СО и СИ»;
добавлен раздел «выдача Дубликата»
в части СО исключен пункт предоставления «одного экземпляра СО и (или) его фотографии»
уточнен пункт «изменение интервала между поверками» – «определение продолжительности интервала между поверками, подлинник протокола испытаний»
добавлен пункт «внесение изменений в методику поверки»

## Slide 21
Внесены изменения
в п. 15 в части уточнения необходимости соответствия обязательным метрологическим требованиям, установленным в соответствии с ФЗ-102;
в п. 16 в части указания на необходимость прохождения предуслуги, непредусмотренной Приказом Минпромторга №1081;
в п. 32 в части уточнения оформления приказа Росстандарта;
в п. 37 дана отсылка на форму свидетельства и описания типа (форма утверждена приказом Минпромторга России от 3 февраля 2015 г. №164) и установлены сроки действия свидетельств;
в п. 40 раскрывает процедуру фиксации результата выполнения административной процедуры.
добавлен п. 40.1 об организации хранения поступивших материалов;
актуализированы приложения в части вносимых изменений.
Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970
Внесены изменения !
Приказ Минпромторга России от 16.02.2015 № 268
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 №37452)

## Slide 22
Аттестация эталонов
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 734 «Об эталонах единиц величин,
Используемых в сфере государственного регулирования
Обеспечения единства измерений»
Приказ Росстандарта от 22.01.2014 г. № 36 «Об утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
(Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2012 г. № 379 «Об утверждении временного порядка аттестации и утверждения эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» ОТМЕНЕН)

## Slide 23
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!