**СВОДКА ОТЗЫВОВ**

По редакции проекта Правил межгосударственной стандартизации «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» (ПМГ 06-….)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент документа | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение  разработчика |
| В целом по документу | Приложение № 37 к протоколу МГС № 49-2016 | При разработке документа предусмотреть требование о необходимости предоставления деклараций о соответствии средств измерений требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС, распространяющихся на указанные средства измерений. В настоящее время ТР ТС на электромагнитную совместимость, электробезопасность и другие) | Отклонено. |
| В целом по документу | Узстандарт | Сроки проводимых работ, указанные в правилах, необходимо написать словами. | Принято. |
| Целесообразно наименование документа изложить в новой редакции «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений» | Отклонено. |
| По пункту 4 | Узстандарт | Дополнить пункт следующим:  «- форма свидетельства (сертификат) о поверке средств измерений при выпуске из производства и (или) форму оттиска поверительного клейма;  - копии свидетельства об аккредитации или документ его заменяющий и выписка или копия области аккредитации» | Отклонено, как избыточное требование к Заявителю. |
| Во втором абзаце слова «Признание метрологической аттестации» заменить словами «Признание результатов метрологической аттестации» | Отклонено. Признается метрологическая аттестация, а не только ее результат. |
| Добавить новый абзац «Представленные документы заверяются печатью Заявителя» | Принято. |
| По пункту 5 | Узстандарт | Увеличить срок проверки соблюдения условий Соглашения для проведения процедуры признания с пяти до десяти календарных дней | Принято к сведению. Данное предложение может быть учтено по согласованию |
| По пункту 6 | Узстандарт | Изложить в редакции «6. При выполнении условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из метрологических институтов **или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов,** государства-участника Соглашения | Принято. |
| По пункту 7 | Узстандарт | Первый абзац изложить в следующей редакции: «7. Национальный метрологический институт **или организация, выполняющая функцию метрологического института** (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий **пяти** календарных дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы.» | Принято. |
| Исключить первое предложение второго абзаца п.7, так как стоимость работ по метрологической экспертизе устанавливается исходя из объёма работ и затрат Исполнителя по проведению вышеуказанных работ, с учётом налогов, подлежащих уплате в государствах-участниках Соглашения. | Отклонено. Стоимость работ устанавливается МГС и должна быть единой для всех участников Соглашения. |
| По пункту 8 | Узстандарт | Изложить пункт в следующей редакции: «8. Исполнитель в срок, не превышающий двадцати календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний средства измерений утвержденного типа, получающего признание | Принято. |
| Пункт отсутствует | Узстандарт | После пункта 8 добавить новый пункт с текстом: «Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с законодательством национального органа, признающего результаты испытаний в целях утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений.» | Отклонено. Признаются результаты испытаний и утверждение типа СИ. МПИ подтверждается результатами испытаний и должен быть признан государством-участником Соглашения. |
| По пункту 15 | Узстандарт | Первый абзац изложить в следующей редакции: «15. Заявитель, заинтересованный в признании метрологической аттестации средства измерений, представляет в национальный орган государства-участника Соглашения:» | Принято. |
| Третий абзац изложить в следующей редакции: «- копию свидетельства **(сертификат)** о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;» | Принято. |
| Пересмотреть последний абзац пункта, так как при проведении признания метрологической аттестации средства измерений проводится экспертиза представленных документов | Принято к сведению. Данное предложение может быть учтено по согласованию |
|  | РГП КазИнМетр | Настоящие Правила разработаны в развитие *«Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»* (далее Соглашение), подписанного 29 мая 2015 года на межправительственном заседании  Содружества независимых государств (далее - СНГ) главами правительств государств СНГ.  Настоящие Правила устанавливают порядок признания результатов: испытаний и утверждения типа, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, производимых в государствах-участниках Соглашения, а также **первичной** поверки средств измерений, проводимой в государствах-участниках Соглашения.  **Исключить** «Настоящие Правила не определяют порядок взаимного признания утверждения типа и поверки средств измерений между государствами Евразийского экономического союза». | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 2; 3.  Признание метрологической аттестации средств измерений осуществляется **уполномоченным органом по метрологии** в том случае, если законодательством в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения предусмотрена данная метрологическая процедура.  **Изложить в следующей редакции:**  Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся изготовителем средства измерений или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) являющийся импортером/экспортером средств измерений, при условии, что им будут представлены все необходимые документы, а также выполнены возлагаемые на них обязательства настоящих Правил, (далее -Заявитель),  заинтересованное в признании утверждения типа средства измерений **(метрологической аттестации)** и (или) его первичной поверки в государстве-участнике Соглашения, представляет в уполномоченный орган по метрологии этого государства-участника Соглашения: заявку на признание утверждения типа **(метрологической аттестации)** и (или) первичной поверки средства измерений включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе; копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений **с** приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) **(оригинал свидетельства (сертификата) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений),** выданного уполномоченным органом по метрологии государства-участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений  -копии эксплуатационных документов и методики поверки средства измерений;  -форму свидетельства (сертификата) о поверке средств измерений при выпуске из производства и (или) форму оттиска поверительного клейма (только для признания утверждения типа средств измерений);  - копия аттестата аккредитации и области аккредитации поверочной лаборатории, проводившей поверку СИ; | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 4  ( заменить на пункт 5) **Изложить в следующей редакции:**  Уполномоченный орган по метрологии в срок, не превышающий **5 календарных дней** с даты получения заявки, **проверяет** условия соответствия комплектности документов требованиям пункта 3 (пункт 4 по новой нумерации) настоящих Правил.  В случае выполнения условий, передает представленные документы в национальный метрологический институт для проведения метрологической экспертизы.  В случае невыполнения условий уполномоченный орган в письменной форме извещает Заявителя об отказе в **признании утверждения типа (метрологической аттестации) средств измерений.**  Представленные документы не возвращаются | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 5 исключить | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 7 Исполнитель в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу  представленного комплекта документов на признание результатов испытаний и утверждения типа **(метрологической аттестации)** средств измерений.  При подготовке заключения Исполнитель проверяет соблюдение следующих условий  - испытания **(метрологическая**  **аттестация)** средств измерений проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства-участника Соглашения;  -испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями МОЗМ, МКМВ;  -утверждение типа **(метрологическая аттестация)** средства измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;- информация об утвержденном типе (**метрологической аттестации)** средства измерений размещена на официальном интернет-сайте уполномоченного органа по метрологии государства-участника  Соглашения;  - поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства-участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений.  - средство измерений соответствует обязательным техническим и  Метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения, признающего результаты испытаний **(метрологической аттестации)** (при их наличии);  - Исполнитель направляет в уполномоченный орган по метрологии заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа **(метрологической аттестации)** и/или первичной поверки средства измерений, с соответствующими обоснованиями | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 8 **изложить в следующей редакции:**  Уполномоченный орган по метрологии при положительных результатах метрологической экспертизы национального метрологического института в срок, не превышающий 10 календарных дней, принимает решение о признании утверждения типа (метрологической аттестации) и (или) первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.  В случае признания метрологической аттестации СИ, в оригинале свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра средств измерений.  В случае непризнания утверждения типа **(метрологической аттестации)** и (или) первичной поверки средств измерений, уполномоченный орган по метрологии уведомляет Заявителя с указанием причины отказа в признании. Представленные копии документов не возвращаются. | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 9  **Изложить в следующей редакции:**  Решение о признании утверждения типа **(метрологической аттестации),** и (или) первичной поверки средства измерений выдается уполномоченным органом по метрологии на срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений, выданного Заявителю уполномоченным органом по метрологии государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и организует первичную поверку | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 10  **Изложить в следующей редакции:**  Заявитель, получивший признание утверждения типа и **(или)** первичной поверки средства измерений, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать уполномоченный орган по метрологии государства-участника Соглашения, признавшего утверждение типа **и (или)** первичную поверку средства измерений, обо всех внесенных изменениях:  -в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений),  -в методику поверки,  -межповерочный интервал,  -в наименование изготовителя или | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 11  **Исключить:** «- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;  -копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);  - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний) | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 12  Включить представление решения о внесении изменений в методику уполномоченный орган государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средств измерений утвержденного типа. Данный факт создаст доверие к законности внесенных изменений. | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 14  Исключить данный абзац, т.к. данный пункт объединен с пунктами 4-9 | Отклонено |
|  | РГП КазИнМетр | Пункт 15  **Изложить в следующей редакции:**  Уполномоченный орган по метрологии ежегодно, не позднее первого квартала, направляет в уполномоченный орган по метрологии государства-участника Соглашения сведения о средствах измерений, в отношении которых были приняты решения о признании утверждения типа и (или) первичной поверки. | Отклонено |