# СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую  редакцию проекта межгосударственного документа РМГ „ГСИ.  Метрологические характеристики измерительных систем. Регламентация и контроль. Основные положения”

| №№ п/п | Структурный элемент ГОСТ | Наименование национального органа (номер письма, дата) | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Документ в целом | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | … предлагаем переработать проект РМГ с учетом современных международных рекомендацій OIML | Отклонено. Названные документы МОЗМ дают рекомендации для узкого класса измерительных систем |
| 2 | Пункты 3.3 и 3.6 | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | Ссылка на недействующий ГОСТ 8.011-72 | Принято |
| 3 | Пункт 3.10 | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | Следует заменить ГОСТ 8.009-72 на ГОСТ 8.009-84 | Принято |
| 4 | Раздел 7 | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | Рекомендуем откорректировать первуй абзац : формулу и пояснение символов привести к единообразию применительно к (Δ и σ[Δ]) и ( Δd и Δd); обозначения, используемые в формуле, должны совпадать с обозначениями, приведенными в пояснении к этой формуле, формулы рекомендуется пронумеровать . | Принято |
| 5 | Документ в целом | Республика Казахстан ГУ «Комитет технического регулирования и метрологи» (Исх. № 21-01-5/2-3663 от 22.07.14 г.) | Предлагаем пронумеровать формулы по тексту. | Принято |
| 6 | Документ в целом | Азербайджанская Республика Государственный комитет по стандартизации, метрологи и патентам (Электронная почта от 31.07.14 г.) | Замечаний и предложений не имеем | Принято |
| 7 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | Для дальнейшей актуализации положений рекомендации целесообразно включить в проект определение МХ ИК систем «сквозным» методом и «расчетным (расчетно-экспериментальным»), которые широко используются в метрологической практике. В святи с этим предлагается включить в проект положення МИ 2439-97 «ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля» | Принято |
| 8 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | В проект рекомендаци не включены метрологические характеристики либо требовани к параметрам линийсвязи, а таке выходной импеданс ИК с выходным аналоговым измерительным преобразователем . | Принято |
| 9 | Раздел 1, пп. 1.1-1.4 | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | Слово «Методика» заменить на слово «Рекомендация». | Принято |
| 10 | Раздел 3, п.3.3г, п.3.6 | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | Дана ссылка на отмененный в настоящее время ГОСТ 8.011-72..В настоящее время в рамках СНГ действует ПМГ 96-209 «ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления» | Принято |
| 11 | Раздел 3, п. 3.10 | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | Приведена ссылка на отмененный ГОСТ 8.009-72, хотя в п.5.11 приведена ссылка на ГОСТ 8.009-84,действующий в настоящее время. | Принято. |
| 12 | Раздел 7 | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | В РФ нет понятия МХ вычислительного компонента. Вычислительные компоненты не относятся к средствам измерений, потому приманять к ним понятие МХ неправомерно…. | Отклонено. Вычислительные средства измерительных систем – их вычислительные компоненты-рассматриваются как числовые измерительные преобразователи, использующие вычислительные алгоритмы обработки результатов измерений с присущими им погрешностями и имеющие характеристики непосредственного влияния на результат измерения и его точность, т. е. метрологические характеристики. |
| 13 | Документ в целом | Министерство экономики Республики Молдова (Исх. № 08/1-6322 от 07.11.14 г.) | Поддерживает разработку документов и считает их своевременным. | Принято |
| 14 | Документ в целом | Кыргызская Республика | Отзыва не поступало | Учтено |
| 15 | Документ в целом | Республика Армения | Отзыва не поступало | Учтено |
| 16 | Документ в целом | Грузия | Отзыва не поступало | Учтено |
| 17 | Документ в целом | Туркменистан | Отзыва не поступало | Учтено |
| 18 | Документ в целом | Рспублика Узбекистан | Отзыва не поступало | Учтено |
| 19 | Документ в целом | Республика Таджикистан | Отзыва не поступало | Учтено |

Руководитель разработки, к.т.н., с.н.с.              	                        	А.М.Кричевец

ГосНИИ «Система», Украина