ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  записка

к первой редакции  проекта рекомендаций  РМГ «Метрологические характеристики измерительных систем. Регламентация и контроль. Основные положения».

1  Основание для разработки рекомендаций

Пункт 20.4.2 42-го заседания МГС.

2.  Цель и назначение рекомендаций.

Целью  работы является актуализация и усовершенствование нормативной базы метрологического обеспечения измерительных систем в   странах СНГ, обеспечение её необходимой полноты. Рекомендации предназначены для использования при разработке новой и пересмотре действующей документации, в которой регламентируются метрологические характеристики конкретных видов измерительных систем, состоящих по меньшей мере из двух конструктивно обособленных частей, одна из которых - первичная -  вырабатывает в результате воздействия измеряемой величины сигнал, передаваемый по линии связи во вторичную часть, завершающую   функцию,   выполняемую измерительной системой.

Рекомендации разрабатываются взамен МИ 202-80. Указанный   документ подлежит отмене.

3  Характеристика объекта стандартизации

Рекомендации устанавливают основные принципы регламентации метрологических характеристик измерительных систем и их компонентов; основные принципы метрологического контроля и аттестации измерительных систем; номенклатуру метрологических характеристик измерительных каналов систем и предпочтительную номенклатуру метрологических характеристик измерительных компонентов.

4  Взаимосвязь с межгосударственными и международными документами

Стандарт будет разрабатываться с учетом положений и рекомендаций ГОСТ 1.2-97, ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 8.009-2013 МИ 202- 80.

5  Сведения о рассылке первой редакции проекта стандарта на отзыв

Первая редакция проекта стандарта рассылалась на отзыв:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Министерство экономики Государственный комитет по стандартизации Национальное агентство по стандартам, техническим регламентам и метрологии Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Министерство экономики Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Головная государственная служба «ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ» Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации Министерство экономического развития и торговли Украины |

6 Характеристика учета полученных замечаний и предложений.

На первую редакцию проекта РМГ получено пять отзывов (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Российская Федерация), содержащих 13 замечаний и предложений. Из них 2 отклонено, 11 принято.

7 Источники информации

- ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены.

- ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и обозначению

-     ГОСТ 8.009-2013 Нормированные метрологические характеристики средств измерений

-    МИ 202-80  ГСИ Метрологические характеристики измерительных систем. Принципы регламентации и контроля. Основные положения

Руководитель разработки   к.т.н., с.н.с

Гос НИИ «Система», Украина                                                           А.М. Кричевец

79008, Украина, г. Львов, ул. Кривоноса,6

тел. +032 239 92 18

E-mail: krich@dndi-systema.lviv.ua