ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  записка

к первой редакции  проекта рекомендаций  РМГ «Системы измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности».

1  Основание для разработки рекомендаций

Пункт 20.4.2 42-го заседания МГС.

2.  Цель и назначение рекомендаций.

Целью  работы является актуализация и усовершенствование нормативной базы метрологического обеспечения измерительных систем в   странах СНГ, обеспечение её необходимой полноты.

Рекомендации  распространяются на разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (МВИ)  электроэнергии и мощности, проводимые с использованием действующих или вновь сооружаемых и реконструируемых на электростанциях и подстанциях   (далее — энергообъекты) автоматизированных измерительных систем (далее — АСКУЭ), предназначенных для контроля и учета электроэнергии и мощности, расчетного (коммерческого) и технического (контрольного) учета электроэнергии и мощности, контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии, проведения торговых операций и взаимных расчетов между продавцом (энергоснабжающей организацией) и покупателем (абонентом) электроэнергии и мощности.

Рекомендации разрабатываются впервые.

3  Характеристика объекта стандартизации

Рекомендации устанавливают  общие положения и требования к построению, содержанию и изложению документов, регламентирующих МВИ  электроэнергии и мощности на энергообъектах, а также общие положения и рекомендации  по проведению измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности на энергообъектах.

4  Взаимосвязь с межгосударственными и международными документами

Стандарт будет разрабатываться с учетом положений и рекомендаций ГОСТ 1.2-97, ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 8.010-2013, РМГ  29-2013, РМГ 43-2001

5  Сведения о рассылке первой редакции проекта стандарта на отзыв

Первая редакция проекта стандарта рассылалась на отзыв:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Министерство экономики Государственный комитет по стандартизации Национальное агентство по стандартам, техническим регламентам и метрологии Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Министерство экономики Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Головная государственная служба «ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ» Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации Министерство экономического развития и торговли Украины |

6 Характеристика учета полученных замечаний и предложений.

На первую редакцию проекта РМГ получено четыре отзыва (Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Российская Федерация), содержащих 14 замечаний и предложений. Из них 10 отклонено, 4 принято.

7 Источники информации

- ГОСТ 8.010-2013 Методики выполнения измерений. Основные требования.

- РМГ  29-2013 Рекомендации по межгосударственной   стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- РМГ 43-2001   Рекомендации по межгосударственной   стандартизации. ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»

Руководитель разработки   к.т.н., с.н.с

Гос НИИ «Система», Украина                                                           А.М. Кричевец

79008, Украина, г. Львов, ул. Кривоноса,6

тел. +032 239 92 18

E-mail: krich@dndi-systema.lviv.ua