Приложение №15 к протоколу

НТКМетр №46-2017

О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив

В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 39 заседании НТКМетр, в рассматриваемый период времени (апрель - октябрь 2017) проводились следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2015-2017 | Россия, заинтересованные страны |
| 4.1 | Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | Завершена | Россия |
| 4.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания | К настоящему времени работы завершены. В Реестр внесены три СО: 1. ГСО 5504-90 - СО удельной энергии сгорания (К-3) МСО 1750:2011 2. ГСО 9428-2009 – СО состава и свойств антрацита (АН-ВНИИМ) МСО 1739:2011 3. ГСО 10723-2015 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) МСО 2079:2016 и | Разработчик-Россия |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | Подготовлены к рассылке новые информационные письма о проведении 2-х раундов межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунд 18) и мазута (раунд 13) | Россия – провайдер МСИ, заинтересованные участники |
| 6 | 6.1 Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.1 В России завершаются мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания». Проведены исследования метрологических характеристик двух калориметрических установок для сжигания высококалорийных газов (УСВГ) и низкокалорийных газов (УСНГ), оценен бюджет неопределенностей в соответствии с разработанной Программой и методикой исследований установок. Подготовлен проект Методики калибровки рабочих эталонов для газовой калориметрии. Выбраны составы газовых смесей, предназначенных к утверждению в качестве рабочих эталонов в диапазонах от 50 до 90 МДж/м3 и от 3 до 10 МДж/м3. Соответствующие газовые смеси приготовлены гравиметрическим методом. Начата подготовка проектов документов, необходимых для последующего утверждения. 6.1.2. На Украине продолжаются работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. | Россия, Украина |

Координатор работ, рук лаб. калориметрии ФГУП «ВНИИМ», к.т.н.	Е.Н.Корчагина