Приложение № 8 к протоколу

НТКМетр № 47-2018

Сводка замечаний и предложений по проекту Правил по межгосударственной стандартизации «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»

(вторая редакция)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Структурный  элемент  ПМГ | Наименование национального органа по метрологии | Замечание,  предложение | Заключение  разработчика |
| 1 | Пункт 1, абзац 3 | Госстандарт Республики Казахстан | Исключить абзац 3 «Настоящие Правила не определяют порядок взаимного признания утверждения типа и поверки средств измерений между государствами Евразийского экономического союза.» | Принято к сведению. Вместе с тем, в связи с предстоящим вступлением в действие Правил признания результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа странами-участниками Таможенного союза, утвержденных Советом ЕЭС, целесообразно оставить данное уточнение в тексте ПМГ (далее – Правил) |
| 2 | Пункт 4, абзац 1 | Госстандарт Республики Казахстан | Изложить абзац 1 в следующей редакции: «Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся изготовителем средства измерений **или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) являющийся импортером/экспортером средств измерений, при условии, что им будут представлены все необходимые документы, а также выполнены возлагаемые на них обязательства настоящих Правил**, (далее - Заявитель), заинтересованное в признании утверждения типа средства **и (или)** его первичной поверки в государстве-участнике Соглашения, представляет в национальный орган по метрологии этого государства-участника Соглашения:» | Отклонено. Ни юридическое лицо, ни индивидуальный предприниматель, являющийся импортером/экспортером средств измерений, не могут обеспечить в полном объеме выполнение положений настоящих Правил. В случае незаинтересованности изготовителя в признании, национальный орган по метрологии государства—участника Соглашения вправе, в соответствии с действующим законодательством, провести собственные испытания в целях утверждения типа единичного экземпляра СИ или его метрологическую аттестацию. |
| 3 | Пункт 4, абзац 2 | Госстандарт Республики Казахстан | Изложить абзац 2 в следующей редакции:  «- заявку на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, **связанных с проведением работ по экспертизе, а также сведения о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону;**» | Принято с уточнением «…**связанных с проведением работ по экспертизе, а также сведения о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону, оформленные в форме справки согласно Приложению 2 к настоящим Правилам;**» |
| 4 | Пункт 4, абзацы 5 и 6 | Госстандарт Республики Казахстан | Исключить:  «- копию программы испытаний;  - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях).» | Принято частично. Исключено требование предоставления копий протоколов испытаний (отчетов об испытаниях). |
| 5 | Пункт 4 | Министерство экономики Кыргызской Республики | Дополнить пункт следующими абзацами: «…- копию свидетельства о поверке или паспорта с оттисками поверительного клейма или формы оттисков поверительного клейма;  - копию аттестата аккредитации поверочной лаборатории, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки средств измерений;  - область аккредитации поверочной лаборатории» | Принято. Представление этих сведений предусмотрено в приложении к Справке о прослеживаемости (смотреть Приложение 2 к проекту ПМГ) |
| 6 | Пункт 4 в целом | Агентство «Узстандарт» | Дополнить пункт 4 следующим текстом:  «- знак, подтверждающий прохождение поверки.»  «- копии свидетельства об аккредитации или документ его заменяющий и выписка или копия области аккредитации.» | Принято. Представление этих сведений предусмотрено в приложении к Справке о прослеживаемости (смотреть Приложение 2 к проекту ПМГ) |
| 7 | Пункт 5 | Госстандарт Республики Казахстан | Пункт 5 изложить в следующей редакции:  «Национальный орган по метрологии в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения заявки, проверяет условия соответствия комплектности документов требованиям пункта 4 настоящих Правил.  В случае выполнения условий, передает представленные документы в национальный метрологический институт для проведения метрологической экспертизы.  В случае невыполнения условий национальный орган в письменной форме извещает Заявителя об отказе в признании утверждения типа средств измерений. Представленные документы не возвращаются.» | Отклонено. Проверка национальным органом по метрологии соблюдения условий Соглашения для проведения процедуры признания не является предметом метрологической экспертизы и не входит в компетентность метрологического института или организации, выполняющей его функции, ввиду отсутствия у последних полномочий обращаться в национальный орган по метрологии государства-участника Соглашения в случае возникновения вопросов. Перечисленные в данном пункте процедуры проверки относятся к компетенции национального органа.  При этом внесено следующее уточнение в первый абзац: «Национальный орган по метрологии в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения заявки, **организует** **проверку** условия соответствия комплектности документов требованиям пункта 4 настоящих Правил.», что в принципе не нарушает предложение Госстандарта Республики Казахстан |
| 8 | Пункт 5 | Министерство экономики Кыргызской Республики | Исключить из абзаца 6 пункта 5 слова «, получающего признание». | Принято |
| 9 | Пункт 6 | Госстандарт Республики Казахстан | Пункт 6 изложить в следующей редакции:  «При выполнении условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из метрологических институтов **(государственный научный метрологический центр)** или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства-участника Соглашения.» | Принято частично в редакции: «При выполнении условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из **национальных** метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства-участника Соглашения.» |
| 10 | Пункт 7, абзац 1 | Госстандарт Республики Казахстан | Слова «**пяти** календарных дней» изложить в следующей редакции **«пяти рабочих дней»,** и далее по тексту заменить слова **«календарные дни»** на **«рабочие дни»** | Принято |
| 11 | Пункт 7, абзац 2 | Госстандарт Республики Казахстан | Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции:  «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, определенной правилами, установленными национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, и согласованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.» | Принято частично в следующей редакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, у**становленной** **Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения**.» |
| 12 | Пункт 7, абзац 2 | Министерство экономики Кыргызской Республики | Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции:  «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, установленной национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, и должна быть согласованной с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Оплата этих работ осуществляется один раз.» | Принято частично в следующей редакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, у**становленной** **Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения**.» |
| 13 | Пункт 7, абзац 2 | Агентство «Узстандарт» | Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции:  «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости согласно правил, установленных национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений.» | Отклонено. Стоимость работ по взаимному признанию должна быть единой для всех государств-участников Соглашения. |
| 14 | Пункт 8 | Госстандарт Республики Казахстан | Изложить пункт 8 в следующей редакции:  «Исполнитель в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу **представленного комплекта документов на признание результатов испытаний и утверждения типа** средств измерений.  При подготовке заключения Исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:  - испытания средств измерений проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства-участника Соглашения;  - испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями МОЗМ, МКМВ;  - утверждение типа средства измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;  - утверждение типа средства измерений осуществлено национальным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;  - информация об утвержденном типе средства измерений размещена на официальном интернет-сайте национального органа по метрологии государства-участника Соглашения;  - поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства-участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений.  - средство измерений соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения, признающего результаты испытаний (при их наличии);  Исполнитель направляет в национальный орган по метрологии заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и/или первичной поверки средства измерений, с соответствующими обоснованиями. | Отклонено. В данном пункте представлены этапы, необходимые для проведения метрологической экспертизы метрологическим институтом или организацией, выполняющей его функции, при подготовке заключения о признании или непризнании результатов испытаний. В данном пункте акцентируется внимание на процедуре проведения метрологической экспертизы результатов испытаний, а не представленного комплекта документов на признание результатов испытаний и утверждения типа. Это суть разные процедуры. |
| 15 | Пункт 8, абзац 1 | Министерство экономики Кыргызской Республики | Заменить в абзаце 1 пункта 8 слова «получающего признание» на слова «получающих признание» | Принято |
| 16 | Пункт 9, абзац 1 | Госстандарт Республики Казахстан | Изложить абзац 1 пункта 9 в следующей редакции:  «После слов «о признании утверждения типа и..» дополнить «(или) первичной поверки». | Принято |
| Добавить абзац: «В случае признания метрологической аттестации СИ, в оригинале свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра средств измерений.» | Принято. Дополнен пункт 15 Правил |
| 17 | Пункт 9 в целом | Агентство «Узстандарт» | Дополнить пункт 9 новым абзацем в следующей редакции:  «Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с законодательством национального органа, признающего результаты испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений» | Отклонено. Не соответствует положениям Соглашения. Интервал между поверками устанавливается при утверждении типа по результатам испытаний. В случае признания результатов испытаний и утверждения типа признается и установленный для признаваемого средства измерений и межповерочный интервал |
| 18 | Пункт 9, абзац 1 | Министерство экономики Кыргызской Республики | Заменить в абзаце 1 пункта 9 слова «национального метрологического института» на слово «Исполнителя» | Принято |
| 19 | Пункт 11 | Госстандарт Республики Казахстан | После слов «о признании утверждения типа и..» дополнить **«(или)** первичной поверки». | Принято |
| 20 | Пункт 12 | Госстандарт Республики Казахстан | Исключить:  «- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;  - копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);  - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний)». | Принято частично. Исключено требование предоставления копий протоколов испытаний (отчетов об испытаниях). |
| 21 | Пункт 13 | Госстандарт Республики Казахстан | Включить представление решения о внесении изменений в методику поверки и (или) об изменении интервала между поверками через уполномоченный орган государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средств измерений утвержденного типа. Данный факт создаст доверие к законности внесенных изменений | Принято к сведению. Требует дополнительного обсуждения на НТКМетр |
| 22 | Пункт 15 | Госстандарт Республики Казахстан | Исключить абзац «Взимание платы, связанной с процедурой признания метрологической аттестации, не предусмотрено». | Принято |