Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов» (взамен МИ 222-80)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по стандарту | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить, термины приведены в РМГ «Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения». Документ не является равноценной заменой МИ 222 в силу упрощения рассматриваемой темы |  |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 5.1.1, формула (5.3) уточнить, отсутствуют пределы суммирования |  |
|  |  | п. 5.2.1 уточнить «D», по формулам п. 5.1.2 не определяется |  |
| Приложение | Госстандарт Республики Беларусь | Обозначение А1 и А2 введены необоснованно, в дальнейшем операции выполняются с k1 и k2. |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by