## Slide 1: 49-е заседание НТКМетр, 22-24 мая 2019 г. г. Брест, Республика Беларусь
Олег Величко
О метрологической деятельности
в Украине
(начало 2018 г. – начало 2019 г.)

## Slide 2
В соответствии с Законом Украины «О присоеди-нении Украины к Метрической Конвенции» от 23.05.2018 г. №2445-VIIІ Украина стала полным членом Метрической Конвенции.
Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» от 05.06.2014 г. №1314-VII регулирует метрологическую деятельность в Украине.
Законодательные акты по метрологической деятельности
в Украине

## Slide 3
Технический регламент (ТР) неавтоматических при-боров для взвешивания, утвержденный постанов-лением КМУ от 16.12.2015 г. № 1062 (Директива 2014/31/ЕС от 26.02.2014 г. – неавтоматические приборы для взвешивания);
Технический регламент (ТР) средств измерительной техники, утвержденный постановлением КМУ от 24.02.2016 г. № 163 (Директива 2014/32/ЕС от 26.02.2014 г. – MID);
Нормативно-правовые акты для осуществления метрологической деятельности в Украине – 1

## Slide 4
Технический регламент (ТР) законодательно регули-руемых средств измерительной техники, утвержден-ный постановлением КМУ от 13.01.2016 г. № 94 (распространяется на средства измерительной техни-ки, вошедших в Перечень законодательно регули-руемых средств измерительной техники, но не указанных в директивах 2014/31/ЕС и 2014/32/ЕС);
Перечень категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, которые подлежат периодической поверке, утвержденный постановле-нием КМУ от 04.06.2015 г. № 374.
Нормативно-правовые акты для осуществления метрологической деятельности в Украине – 2

## Slide 5
Оценка соответствия средств измерительной техники,
май 2019 г.
Оценку соответствия законодательно регулируемых средств измерительной техники (СИТ) требованиям технических регламентов с 01.01.2016 г. проводят назначенные Минэкономразвития Украины органы на соответствующие категории СИТ, ТР и модули по оценке соответствия (модуль В – утверждение типа СИТ).
По состоянию на май 2019 г. назначено 6 органов оценки соответствия СИТ по ТР № 1062, 6 органов оценки соответствия СИТ по ТР № 163, 8 органов оценки соответствия СИТ по ТР № 94.

## Slide 6
Периодическая поверка средств измерительной техники,
май 2019 г.
Периодическую поверку СИТ проводят назначенные Минэкономразвития Украины предприятия и организации.
По состоянию на май 2019 г. назначено 26 государственных предприятий и учреждений, относя-щихся к сфере управления Минэкономразвития Украины, и 21 предприятие, учреждение и органи-зация на проведение периодической поверки СИТ.
Планируется утверждение 338 ДСТУ на методики поверки, которые распределены, в частности, за: ГП «Укрметртестстандарт» - 188 (55,6 %); ННЦ «Институт метрологии» - 134 (39,6 %).

## Slide 7
Оценка соответствия и периодическая поверка средств измерительной техники, май 2019 г.
С января 2016 по май 2019 гг. всеми назначеными орнагами оценки соответствия СИТ по ТР №№ 1062, 163 и 94 выдано 875 сертификатов по модулям В – утверждение типа СИТ).
Поверка проводится согласно «Порядку проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, которые находятся в эксплуатации, и оформления ее результатов», утверж-денным приказом Минэкономразвития Украины от 08.02.2016 г. № 193, зарегистрированным в Министер-стве юстиции Украины 24.02.2016 г. № 278/28408.

## Slide 8
Национальные эталоны, май 2019 г.
По состоянию на 01.02.2019 г. в Реестр государственных, первичных и вторичных эталонов единиц измерений занесено 70 государственных (нациоанльных) и 71 вторичный эталон.
«Программа развития эталонной базы на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2016 г. № 1041 и предусматривает создать 14 и усовершенствовать 17 государственных первичных эталонов, обеспечить хранение и эксплуатацию 81 государственного эталона и провести сличение 20 государственных эталонов на международном уровне.

## Slide 9
Количество СМС, май 2019 г.

## Slide 10
Количество СМС, май 2019 г.

## Slide 11
Спасибо за внимание!
Олег Величко,
директор института, д.т.н., проф.
ГП «Укрметртестстандарт»,
г. Киев, ул. Метрологическая, 4
velychko@ukrcsm.kiev.ua