Приложение № 14

к протоколу НТКМетр № 49-2019

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Программы по созданию и применению

межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

на 2016–2020 годы.

За период, прошедший после 54-го заседания МГС, в рамках Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы специалистами Российской Федерации на 49-е заседание НТКМетр представлены 30 типов национальных СО для рассмотрения возможности их признания в качестве МСО по позициям актуализированной Программы, приведенным в таблице:

| № п/п | Позиция Программы | Номер по национальному Реестру СО | Наименование СО |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик/изготовитель: ООО «Нефть-Стандарт», г. Санкт – Петербург, г. Ломоносов |  |  |  |
|  | 1.6 | ГСО 11169-2018 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-10-НС) |
|  | 1.6 | ГСО 11170-2018 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-20-НС) |
|  | 1.6 | ГСО 11171-2018 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-30-НС) |
|  | 1.6 | ГСО 11172-2018 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-40-НС) |
|  | 1.7 | ГСО 11173-2018 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-10-НС) |
|  | 1.7 | ГСО 11174-2018 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-20-НС) |
|  | 1.7 | ГСО 11175-2018 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-30-НС) |
|  | 1.7 | ГСО 11176-2018 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-40-НС) |
|  | 1.7 | ГСО 11177-2018 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-50-НС) |
| Российская Федерация, Разработчик/изготовитель: ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск |  |  |  |
|  | 13.19 | ГСО 10094-2012 | СО состава газовой смеси O2/Ar |
|  | 13.20 | ГСО 10095-2012 | СО состава газовой смеси CH4/воздух |
|  | 13.21 | ГСО 10463-2014 | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-1) |
|  | 13.21 | ГСО 10464-2014 | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-2) |
|  | 13.22 | ГСО 10465-2014 | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1) |
|  | 13.22 | ГСО 10466-2014 | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-2) |
|  | 13.23 | ГСО 10467-2014 | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-1) |
|  | 13.23 | ГСО 10468-2014 | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-2) |
|  | 13.24 | ГСО 10629-2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-А-2) |
|  | 13.25 | ГСО 10901-2017 | СО состава искусственной газовой смеси оксида азота, диоксида азота в азоте |
|  | 13.26 | ГСО 11114-2018 | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-А-1) |
| Российская Федерация, Разработчик/изготовитель: ОАО «Красцветмет», г. Красноярск |  |  |  |
|  | 10.17 | ГСО 10614-2015 | СО состава сплава ЗлСр 754-246 (СО ЗлСр 754-246) |
|  | 10.18 | ГСО 10615-2015 | СО состава сплава ЗлСрМ 372-100 (СО ЗлСрМ 372-100) |
|  | 10.18 | ГСО 10616-2015 | СО состава сплава ЗлСрМ 378-160 (СО ЗлСрМ 378-160) |
|  | 10.18 | ГСО 10617-2015 | СО состава сплава ЗлСрМ 582-85 (СО ЗлСрМ 582-85) |
|  | 10.18 | ГСО 10618-2015 | СО состава сплава ЗлСрМ 590-75 (СО ЗлСрМ 590-75) |
|  | 10.18 | ГСО 10619-2015 | СО состава сплава ЗлСрМ 753-125 (СО ЗлСрМ 753-125) |
|  | 10.19 | ГСО 10620-2015 | СО состава сплава СрМ 900 (СО СрМ 900) |
|  | 10.19 | ГСО 10621-2015 | СО состава сплава СрМ 916 (СО СрМ 916) |
|  | 10.19 | ГСО 10622-2015 | СО состава сплава СрМ 940 (СО СрМ 940) |
|  | 10.4 | ГСО11082-2018/ ГСО 11085-2018 | СО состава платины аффинированной (набор СО ПлА) |

Информации о ходе реализации Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 годы национальными органами других государств за отчетный период в наш адрес представлено не было.

Общая информация по реализации Программы МСО на 2016 – 2020 годы

За период действия Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы специалистами Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины

представлены 74 типа МСО, из них:

- Российская Федерация – 67 типов;

- Республика Узбекистан – 4 типа;

- Украина – 3 типа.