Приложение № 24 к протоколу

НТКМетр № 49-2019

Перечень

национальных СО Российской Федерации,

предлагаемых для признания в качестве МСО

| № п/п | Наименование МСО | Дата принятия (номер протокола МГС) Номер и срок действия Сертификата/ свидетельства | Государство, организация-разработчик СО, номер СО по национальному Реестру | Государства, присоединив-шиеся к признанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО состава газовой смеси O2/Ar* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5113 до 18.05.2022 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10094-2012 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси CH4/воздух* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5114 до 18.05.2022 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10095-2012 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-1)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3806 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10463-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-2)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3807 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10464-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3808 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10465-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-2)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3809 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10466-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-1)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3810 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10467-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-2)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 3811 до 18.08.2019 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10468-2014 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-А-2)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4549 до 13.08.2020 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10629-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава искусственной газовой смеси оксида азота, диоксида азота в азоте* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5190 до 07.08.2022 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10901-2017 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-А-1)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5614 до 13.07.2023 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 11114-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-10-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5822 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11169-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-20-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5823 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11170-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-30-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5824 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11171-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-40-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5825 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11172-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-10-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5826 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11173-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-20-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5827 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11174-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-30-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5828 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11175-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-40-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5829 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11176-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-50-НС)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5830 до 29.12.2023 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11177-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСр 754-246 (СО ЗлСр 754-246)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4493 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10614-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСрМ 372-100 (СО ЗлСрМ 372-100)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4494 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10615-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСрМ 378-160 (СО ЗлСрМ 378-160)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4495 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10616-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСрМ 582-85 (СО ЗлСрМ 582-85)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4496 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10617-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСрМ 590-75 (СО ЗлСрМ 590-75)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4497 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10618-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава ЗлСрМ 753-125 (СО ЗлСрМ 753-125)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4498 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10619-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава СрМ 900 (СО СрМ 900)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4499 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10620-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава СрМ 916 (СО СрМ 916)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4500 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10621-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава сплава СрМ 940 (СО СрМ 940)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 4501 до 01.06.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10622-2015 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |
|  | СО состава платины аффинированной (набор СО ПлА)* | ___.___.2019 (№ -2019) Свидетельство № 5607 до 22.06.2068 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11082-2018 ГСО 11083-2018 ГСО 11084-2018 ГСО 11085-2018 | АРМ, КАЗ, ТУР, УЗБ |

* СО разработаны в рамках актуализированной «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы».

Информация о признании национальных СО Российской Федерации:

АРМ – исх. № НИМ-221 от 28.03.2019 (30 типов);

КАЗ – исх. № 21-04/5701 от 01.04.2019 (30 типов);

ТУР – исх. № 04/1052 от 25.03.2019 (30 типов);

УЗБ – исх. № 01/1557 от 26.03.2019 (30 типов).