Сводка отзывов на замечания и предложения Госстандарта Республики Беларусь во исполнение протокола 58-го заседания Научно-технической комиссии по метрологии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – протокол 58-го НТКМетр)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структур-ный элемент | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Рекомендация разработчика | Позиция БелГИМ |
| 1. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Госстандарт Республики Беларусь | Пункт 2.3 следующей редакции изменений ПМГ 06-20ХХ предлагается дополнить: «*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений* ***или уполномоченное им лицо*** *(далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ* ***(применяемого или реализуемого уполномоченным лицом)*** *и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения*» <…> | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии.  Считаем целесообразным дополнить пункт 2.3:  «*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений* ***или уполномоченное им лицо*** *(далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения*» <…> | Согласны с формулировкой   разработчика.  Соответственно пункт 2.3 и   Приложение А ПМГ 06-20ХХ   перечень представляемых   документов необходимо   дополнить документом об   уполномачивании изготовителем   на проведение работ по   признанию результатов   испытаний, утверждения типа и   первичной поверки |
| 2. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Госстандарт Республики Беларусь | Следующую редакцию изменений ПМГ 06-20ХХ предлагается дополнить следующими пунктами:  3. При установлении случаев поставки в страну-импортера некачественных средств измерений и при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу и требованиям эксплуатационной документации, национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить (отменить) в своей стране решение о признании результатов испытаний и (или) провести испытания этих средств измерений в своем испытательном центре или лаборатории, аккредитованных в установленном порядке.  Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу по метрологии страны-экспортера.  4. В обоснованных случаях (при неправильном оформлении результатов поверки, результаты первичной поверки которых признаны, при установлении недостаточной метрологической надежности средств измерений при последующих поверках в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере)), национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить (отменить) решение о признании результатов первичной поверки в своей стране.  Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу по метрологии страны-экспортера. В случае отмены решения о признании результатов первичной поверки, каждый из ввезенных в страну-импортера единичных экземпляров средств измерений утвержденного типа должен подвергаться первичной поверки до реализации. | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии.  При этом считаем нецелесообразным данное предложение в связи с тем, что нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений не предусмотрена процедура приостановления (отмену) действия утвержденного типа средств измерений. | Считаем необходимым  дополнить ПМГ 06-20ХХ  пунктами, регулирующими действия национальных органов по метрологии в случаях поставки в страну-импортера некачественных средств измерений и при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу и требованиям эксплуатационной документации, при неправильном оформлении результатов поверки, результаты первичной поверки которых признаны, при установлении недостаточной метрологической надежности средств измерений при последующих поверках в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере).  Рекомендуем при рассмотрении данного вопроса учитывать положения, изложенные в статье 8 Соглашения о взаимном признании (29 мая 20215 г., пос. Бурабай) |
| 3. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Узбекский национальный институт метрологии (ГУ «УзНИМ» (письмо ГУ «УзНИМ» от 15.03.2024 г.  № 10/1288) | Пункт 2.3 следующей редакции изменений ПМГ 06-20ХХ предлагается дополнить: «*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений* ***или уполномоченное им лицо*** *(далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ* ***(применяемого или реализуемого уполномоченным лицом)*** *и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения*» <…> | Предлагаемое изменение в п.2.3   ПМГ 06-2019 является актуальным   и считаем целесообразным в   редакции Госстандарта Республики  Беларусь (в перечень   представляемых документов)   внести новое перечисление:  «- копия документа, подтверж-  дающего уполномочивание». | Согласны с предложенной   позицией ГУ «УзНИМ».  Соответственно пункт 2.3 и   Приложение А ПМГ 06-20ХХ   перечень представляемых   документов необходимо   дополнить документом об   уполномачивании изготовителем   на проведение работ по   признанию результатов   испытаний, утверждения типа и   первичной поверки |
| 4. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Узбекский национальный институт метрологии (ГУ «УзНИМ» (письмо ГУ «УзНИМ» от 15.03.2024 г.  № 10/1288) | Следующую редакцию изменений ПМГ 06-20ХХ предлагается дополнить следующими пунктами:  3. При установлении случаев поставки в страну-импортера некачественных средств измерений и при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу и требованиям эксплуатационной документации, национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить (отменить) в своей стране решение о признании результатов испытаний и (или) провести испытания этих средств измерений в своем испытательном центре или лаборатории, аккредитованных в установленном порядке.  Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу по метрологии страны-экспортера.  4. В обоснованных случаях (при неправильном оформлении результатов поверки, результаты первичной поверки которых признаны, при установлении недостаточной метрологической надежности средств измерений при последующих поверках в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере)), национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить (отменить) решение о признании результатов первичной поверки в своей стране.  Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу по метрологии страны-экспортера. В случае отмены решения о признании результатов первичной поверки, каждый из ввезенных в страну-импортера единичных экземпляров средств измерений утвержденного типа должен подвергаться первичной поверки до реализации. | Предлагаемый Госстандартом   Республики Беларусь новый  раздел 3 дополнить вторым   абзацем в следующей редакции: «Сторона (или заявитель),   заинтересованный в признании   утверждения типа средства   измерений покрывает все расходы   по проведению испытаний» | Согласны с предложенной позицией ГУ «УзНИМ» |
| 5. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» от 05.03.2024 г. № 3-21-1-2/2-374/2024 | По проекту ПМГ 06-20ХХ | ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» по представленным предложениям Госстандарта Республики Беларусь возражений не имеет | - |
| 6. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо РГП «Казахстанс-кий институт стандартизации и метрологии» от 01.04.2024 г. № 12/5063-И) | По предложенным изменениям в пункт 2.3 Правил по  межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2019 «Порядок признания  результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологиической аттестации средств измерений» замечаний и предложений не имеется | - | - |
| 7. | По пункту 5.14 протокола 58-го НТКМетр | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо РГП «Казахстанс-кий институт стандартизации и метрологии» от 01.04.2024 г. № 12/5063-И) | Касательно пунктов, регулирующих вопросы принятия решений в случае поставок некачественных средств измерений на рынки государств-участников Соглашения, при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу в процессе их эксплуатации в стране-импортере, низкой метрологической надежности средств измерений в процессе эксплуатации в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере), считаем необходимым обсудить данные пункты и уточнить план их реализации | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. | Согласны с предложенной позицией РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |