## 1. Предложения в План МППК
| ПРОЕКТ | План межгосударственных программах проверки квалификации лабораторий на 2026 г. |  |  |  | Приложение №26 к протоколу НТКМетр № 62-2025
№ п/п | Объект МППК | Контролируемые показатели | Координаты провайдера программы (организации, ответственной за проведение МППК) | Стоимость участия в МППК, в том числе НДС 1) | Характеристика образца для проверки квалификации 2) | Дополнительная информация (при необходимости)
ПРОВАЙДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 | Черные металлы | Величина зерна | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляр образца микроструктуры металла с инструкцией по применению. | МСИ 265-ВЗСт-09/2026 Январь 2026-Март 2026 Метод измерений по ГОСТ 5639-82
2 | Черные металлы | Твердость (методы измерений по Бринеллю, по Роквеллу) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 36000 | Каждому участнику раунда предоставляется 1 экземпляр образца для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. Образцом для проведения МСИ является стальной брусок. | МСИ 265-ТвСт-16/2026 Сентябрь 2026-Ноябрь 2026
3 | Сталь | Прочность при растяжении: Временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляр образца для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. Образцом для проведения МСИ является заготовка стальная предназначенная для изготовления образцов по ГОСТ 1497. | МСИ-265-ПрСт-19/2026 Июнь 2026-Август 2026 Метод измерений по ГОСТ 1497-2023
4 | Сталь | Прочность при растяжении при повышенных температурах: Временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляр образца для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. Образцом для проведения МСИ является заготовка стальная предназначенная для изготовления образцов по ГОСТ 1497. | МСИ-265-ПрСт-20/2026 Октябрь 2026-Декабрь 2026 Метод измерений по ГОСТ 9651-84
5 | Сталь | Ударная вязкость | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Каждому участнику раунда предоставляется экземпляры образцов для МСИ из одной и той же партии с инструкцией по применению. | МСИ 265-УВСт-10/2026 Август 2026-Октябрь 2026 Метод измерений по ГОСТ 9454-2025
6 | Сварные соединения | Несплошность металла (ультразвуковым методом) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Образцом для проведения МСИ является специально изготовленный образец | МСИ 265-УЗК-10/2026 Июнь 2026-Январь 2027 Метод измерений ГОСТ 24507-80, ГОСТ Р 50.05.05-2018
7 | Сварные соединения | Несплошность металла (магнитопорошковым методом) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Образцом для проведения МСИ является специально изготовленный образец | МСИ 265-МПК-03/2026 Август 2026-Март 2027
8 | Сварные соединения | Несплошность металла, геометрические размеры (визуально-измерительным котролем) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 48000 | Образцом для проведения МСИ является специально изготовленный образец | МСИ 265-ВИК-02/2026 Сентябрь 2026-Март 2027 Метод измерений ГОСТ Р 50.05.08-2018 ГОСТ Р ИСО 17637-2024
9 | Грунты | Влажность (на границе текучести, на границе раскатывания, гигроскопическая) Вне ОА:Показатель текучести, Вне ОА:Число пластичности Гранулометрический состав | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Ченцова Юлия Сергеевна тел.: (343) 217-48-58 e-mail: lab265@uniim.ru | 36000 | Образец грунта с естественным уровнем значений контролируемых показателей по ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 25100 и ГОСТ 12536-2014 | МСИ 265-ПлГ-12/2026 Май 2026-Сентябрь 2026
10 | Кофеин | Содержание основного вещества (массовая доля кофеина), % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 41000 | Образцом для проведения МСИ является реактив кофеина, расфасованный в полимерные виалы вместимостью 2 см3 по (1,0±0,1) г с инструкцией по применению. Каждая полимерная виала снабжена клапаном, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком. Каждый образец для проведения МСИ снабжен этикеткой на пакете с zip-lock замком с маркировкой «МСИ 223-Кфн-02/2026» с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срока годности (без вскрытия). Маркировка «МСИ 223-Кфн-02/2026», номер экземпляра, срок годности (без вскрытия) продублированы на этикетке, нанесенной на корпус виалы. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 8000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-Кфн-02/2026 Начало раунда: июнь 2026 Конец раунда: сентябрь 2026
11 | Зубная паста | 1. водородный показатель (pH) 2. массовая доля фторидов в пересчете на молярную массу фтора, % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 35000 | Образцом для проведения МСИ является парфюмерно-косметическая продукция (зубная паста) по ГОСТ 7983-99, расфасованная в пластиковые тубы по (50±1) г с инструкцией по применению. Каждая туба снабжена завинчивающейся крышкой и клапаном. Туба помещена в пакет с zip-lock замком. Каждый образец снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-ГПР-02/2026» с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срок годности (без вскрытия). | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного показателя 20 % от стоимости участия (в базовую стоимость входит один показтаель и один образец). Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-ГПР-02/2026 Начало раунда: октябрь 2026 Конец раунда: январь 2027
12 | Кальция глюконат | подлинность кальция глюконата | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 32000 | Образцы для проведения МСИ представляют собой порошки белого цвета, расфасованные в пластиковые флаконы по (3,0±0,2) г, плотно закрывающиеся крышками и помещенные в полимерные пакеты. Один образец является глюконатом кальция. Каждый образец снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-ГлК(п)-02/2026», с указанием номера экземпляра, массы, даты изготовления, срок годности (без вскрытия). | Каждому участнику предоставляется по одному комплекту из четырех экземпляров образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного комплекта образцов для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-ГлК(п)-02/2026 Начало раунда: декабрь 2026 Конец раунда: март 2027
13 | Медь (II) сернокислая пятиводная (медный купорос) | 1. содержание основного вещества (массовая доля меди (II) сернокислой пятиводной (CuSO4·5H2O)), % 2. содержание основного вещества (массовая доля медного купороса (в пересчете на CuSO4·5H2O)), % 3. содержание основного вещества (массовая доля медного купороса (в пересчете на медь)), % 4. содержание примесей (массовая доля свободной серной кислоты), % 5. содержание примесей (массовая доля нерастворимого в воде остатка), % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 35000 | Образцом для проведения МСИ является реактив сульфата меди (II) пентагидрата, расфасованный в полимерные банки круглого сечения по (40,00±0,01) г с инструкцией по применению. Каждая банка снабжена крышкой, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком и в картонную коробку. Каждый образец для МСИ снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-РСМ-03/2026» на банке с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срока годности. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного показателя 20 % от стоимости участия (в базовую стоимость входит один показтаель и один образец). Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-РСМ-03/2026 Начало раунда: апрель 2026 Конец раунда: июль 2026
14 | Сода кальцинированная техническая (натрий углекислый) | содержание основного вещества (массовая доля углекислого натрия), % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 32000 | Образцом для проведения МСИ является реактив карбоната кальция, расфасованный в полимерные банки круглого сечения по (10,00±0,01) г с инструкцией по применению. Каждая банка снабжена крышкой, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком и в картонную коробку. Каждый образец для МСИ снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-Сода-03/2026» на банке с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срока годности. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-Сода-03/2026 Начало раунда: ноябрь 2026 Конец раунда: февраль 2027
15 | Минеральные удобрения | 1. массовая доля калия в пересчете на K2O, % 2. массовая доля воды, % 3. содержание натрия (массовая доля натрия хлористого), % 4. содержание кальция (массовая доля кальция сернокислого), % 5. содержание магния (массовая доля магния хлористого шестиводного), % 6. массовая доля нерастворимого в воде остатка, %* | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 41000 | Образцом для проведения МСИ является смесь солей (имитатор минерального удобрения на основе калия хлористого), расфасованная в полимерные банки круглого сечения по (10,000±0,001) г с инструкцией по применению. Каждая полимерная банка снабжена крыш-кой, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком. Каждый образец для проведения МСИ снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-Удобр-03/2026» на полимерной банке с указа-нием номера экземпляра, массы навески, даты изготовления, срока годности (без вскрытия). Каждому участнику предоставляется по три экземпляра образца, упакованных в картонную коробку, если условиями договора не предусмотрено иное. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного показателя 20 % от стоимости участия (в базовую стоимость входит один показтаель и один образец). Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-Удобр-03/2026 Начало раунда: август 2026 Конец раунда: ноябрь 2026
16 | Карбамид | 1. содержание основного вещества (массовая доля азота в пересчете на сухое вещество), % 2. содержание примесей (массовая доля свободного аммиака), % 3. содержание примесей (массовая доля воды гигроскопической), % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 44000 | Образцом для проведения МСИ является реактив карбамида, расфасованный в полимерные банки круглого сечения по (50,00±0,01) г с инструкцией по применению. Каждая банка снабжена крышкой, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком и в картонную коробку. Каждый образец для МСИ снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-Карбамид-01/2026» на банке с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срока годности. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного показателя 20 % от стоимости участия (в базовую стоимость входит один показтаель и один образец). Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-Карбамид-01/2026 Начало раунда: февраль 2026 Конец раунда: май 2026
17 | Тринатрийфосфат | 1. содержание основного вещества (массовая доля общего P2O5), % 2. водородный показатель (pH) (pH 1%-ного водного раствора) 3. содержание примесей (массовая доля нерастворимого в воде остатка), % | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор: Собина Алена Вячеславовна Телефон: (343) 355-49-22 E-mail sobinaav@uniim.ru Координатор-стажер: Жарков Геннадий Павлович Телефон: (343) 228-00-12 E-mail zharkovgp@uniim.ru | 44000 | Образцом для проведения МСИ является реактив тринатрийфосфата, расфасованный в полимер-ные банки круглого сечения по (50,00±0,01) г с инструкцией по применению. Каждая банка снабжена крышкой, помещена в полимерный пакет с zip-lock замком и в картонную коробку. Каждый образец для МСИ снабжен этикеткой с маркировкой «МСИ 223-Фосфат-01/2026» на банке с указанием номера экземпляра, массы образца, даты изготовления, срока годности. | Каждому участнику предоставляется по одному экземпляру образца для проведения МСИ, если условиями договора не предусмотрено иное. Стоимость дополнительного показателя 20 % от стоимости участия (в базовую стоимость входит один показтаель и один образец). Стоимость дополнительного образца для проведения МСИ - 5000 рублей. Индекс раунда: МСИ 223-Фосфат-01/2026 Начало раунда: июль 2026 Конец раунда: октябрь 2026
18 | Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (пыль) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Котов Михаил Владимирович тел./факс: (343) 228-00-06 e-mail: msi@uniim.ru | 27 600 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Пыль-12/2026 июль-сентябрь 2026
19 | Производственная (рабочая) среда | Освещенность рабочей поверхности |  | 27 600 руб. | Специально подготовленный образец (светильник настольный) | МСИ 222-ОСВ-12/2026 февраль-декабрь 2026 Раунд проводится непрерывно в течение года.
20 | Производственная (рабочая) среда | Коэффициент пульсации освещенности |  | 27 600 руб. | Специально подготовленный образец (светильник настольный) | МСИ 222-КПО-09/2026 февраль-декабрь 2025 Раунд проводится непрерывно в течение года.
21 | Масло растительное | Жирнокислотный состав, кислотное число, влага и летучие вещества | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Малахова Светлана Юрьевна тел./факс: (343) 217-85-93 e-mail: msi@uniim.ru | 24 000 руб. | Специально подготовленный образец масла растительного, объем 0,5 дм3 | МСИ 222-МР-23/2026 октябрь 2026-февраль 2027
22 | Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (марганец) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор - Котов Михаил Владимирович тел./факс: (343) 228-00-06 e-mail: msi@uniim.ru | 27 600 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Mn-12/2026 май-июль 2026
23 | Атмосферный воздух/промышленные выбросы в атмосферу/воздух рабочей зоны (имитатор лабораторной пробы) | Содержание компонентов (железо) |  | 27 600 руб. | Специально подготовленный образец (фильтры АФА) | МСИ 222-Fe-12/2026 май-июль 2026
24 | Мука и отруби | Цвет (описание), запах (описание), вкус (описание), хруст (описание) | УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Координатор Рудницкая Евгения Владимировна тел.: 8 (343) 350 72 42 e-mail: rev@uniim.ru | 33 000,00 руб. в т.ч. НДС 20 % | Образцы серийно выпускаемой муки или отрубей, фасовка не менее 140 г, упаковка в специальный бумажный пакет для пищевых продуктов | ГОСТ 27558-2022
25 | Мазут | Высшая энергия сгорания, массовая доля серы, плотность, зольность, температура застывания, кинематическая вязкость, температура вспышки | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 57500 | Реальный объект с инструкцией по работе с образцом | Н.M-2414-03/29.26-ВНИИМ
26 | Уголь | Высшая энергия сгорания, зольность, выход летучих веществ, массовая доля общей серы, водорода, углерода, азота, фосфор, | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 48 300 | Реальный объект с инструкцией по применению | У-2414-01/27.26-ВНИИМ
27 | Газ горючий природный | Высшая, низшая энергия сгорания, плотность относительная | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Корчагина Елена Николаевна +7 (812) 323-96-39 E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru | 68400 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | Г.ЭС-2414-40/02.26-ВНИИМ
28 | Газ горючий природный | Компонентный состав (метан, этан, пропан, изо-бутан, н-бутан, нео-пентан, изо-пентан, н-пентан, н-гексан, гелий, водород, кислород, азот, диоксид углерода), расчетная низшая теплота сгорания, плотность относительная | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 120000 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | ГП.КС-209-07/16.26-ВНИИМ
29 | Газ горючий природный | Массовая концентрация (сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан, изопропилмеркаптан, втор-бутилмеркаптан, трет-бутилмеркаптан, изобутилмеркаптан, бутилмеркаптан, карбонилсульфид) | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 130000 | Специально подготовленная искусственная газовая смесь в баллоне с инструкцией по применению | ГП.С-209-08/16.26-ВНИИМ
30 | Пищевая продукция и продовольст-венное сырье: мукомоль-ная продукция, зерновые, зернобобо-вые, масличные культуры, комбикорма | Содержание компонентов (пестициды (уточняются)), Содержание компонентов (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть) | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 35 000 (за каждый показатель) 35 000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | ПП.М-209-26/10.26-ВНИИМ
31 | Строительные материалы | Удельная активность реальный объект активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 54000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | МС.АУ-210-21/14.26-ВНИИМ
32 | Почва, грунты, донные отложения | Содержание компонентов: металлы ( медь, мышьяк, свинец, цинк, ртуть), нефтепродукты, бенз(а)пирен, зольность | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 50 000 50 000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | П.С-209-17/16.26-ВНИИМ
33 | Грунты | гранулометрический состав, плотность, влажность (естественная, на границе текучести, на границе раскатывания), одометрический модуль деформации | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 60000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | П.С-209-17/17.26-ВНИИМ
34 | Минеральные удобренния | Содержание компонентов: массовая доля воды, массовая доля азота, массовая доля биурета, массовая доля фосфора (в пересчете на Р2О5), массовая доля кальция, массовая доля калия (в пересчете на K2О), массовая доля магния, массовая доля сульфатов, массовая доля хлоридов; гранулометрический состав, массовая доля гранул основной фракции | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Осипова Людмила Владимировна +7 (812) 323-96-53 E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru | 75000 | Специально подготовленная проба с инструкцией по применению | МУ-209-42/04.26-ВНИИМ
35 | Молочная продукция | Количество молочнокислых микроорганизмов | ООО "БиоХипПрибор-Томск", г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, д.28, стр.6. Тел.: +7(3822) 97-57-27; e-mail: lab@bhp.tomsk.ru | 18000 | Йогурт, сухой порошок. Стерильный пластиковый контейнер, масса 5 г
36 | Ягоды дикорастущие | Массовая доля бензойной кислоты |  | 18000 | Клюква, сухой порошок. Полимерный вакуумный пакет, масса 25 г
37 | Ягоды дикорастущие | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | 18000 | Рябина, сухой порошок. Полимерный вакуумный пакет, 2 упаковки по 5 г
38 | Продукция из рыбы | Массовая концентрация ртути |  | 18000 | Сухой порошок, приготовленный из мороженой пресноводной рыбы (лещ, филе без кожи и костей). Полимерный вакуумный пакет, масса 20 г
39 | Добавка биологически активная к пище | Массовая концентрация йода |  | 18000 | Сухой порошок ламинарии. Полимерный вакуумный пакет, 2 упаковки по 3 г
40 | Отходы производства и потребления | Морфологический состав |  | 18000 | Смесь компонентов твердых бытовых отходов различного происхождения. Герметичный пластиковый пакет с Zip-Lock- замком, масса 200 г
41 | Кабели электрические | Конструкция и размеры Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | 28000 | Кабель силовой с медными жилами. Картонная коробка, длина образца 11 м
42 | Прибор бытовой электрический | Маркировка Инстркуция изготовителя Электрическая прочность при рабочей температуре |  | 25000 | Прибор для ухода за волосами. Картонная коробка, 1 образец
43 | Приборы бытовые электрические, компьютеры и периферийное оборудование, техника бытовая электронная, оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры, оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 55200 | Источник электромагнитного поля Масса с упаковкой 3,79 кг Габариты с упаковкой 40*40*20 см Упаковка: чемодан-контейнер | Индекс программы проверки квалификации 1/66
44 | Электроэнергия | Отклонение частоты, отрицательное отклонение напряжения, положительное отклонение напряжения, суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения, коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 55200 | Электроэнергия в точке контроля: 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. | Индекс программы проверки квалификации 1/51
45 | Меры длины концевые | Действительное значение срединной длины меры, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 30048 | Мера длины концевая плоскопараллельная Масса с упаковкой 0,155 кг Габариты с упаковкой, мм (165х85х70) Объем 0,001 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/04
46 | Средства измерений массы | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 30048 | Гиря калибровочная 1 кг F1 Масса с упаковкой:1,2 кг габариты с упаковкой, см: 13х12х14 | Индекс программы проверки квалификации 1/17
47 | Средства измерений массы | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 49440 | Весы ВП 5200 (из состава КПГВП) Масса с упаковкой 10 кг Габариты с упаковкой 41х21х34 см, упаковка: чемодан-контейнер | Индекс программы проверки квалификации 1/54
48 | Средства измерений крутящего момента силы | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 30048 | Ключ динамометрический электронный Holex 655345, модификация 655345 135, рег. №52243-12 Масса с упаковкой 3,0 кг. Габариты с упаковкой, м (0,5х0,2х0,1) Объем 0,01 м3 Упаковка: картонный короб | Индекс программы проверки квалификации 1/25
49 | Средства измерений объемного расхода жидкости (кроме нефти и нефтепродуктов) | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 55200 | Расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300С, рег.№ 29446-05 Масса с упаковкой 12 кг. Габариты с упаковкой, см (55х43х35) Объем 0,083 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/49
50 | Средства измерений объемного расхода газа в диапазоне 10-6...102 м3/с | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 53100 | Счетчик газа диафрагменный BK-G16, рег. №36707-08 Масса с упаковкой 10 кг. Габариты с упаковкой, см (55х48х40) Объем 0,1 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/31
51 | Средства измерений скорости воздушного потока | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 43212 | Анемометр сигнальный цифровой ручной АСЦ-Р, рег. № 21393-11 Общий вес груза 1,2 кг. Габариты груза, см (38х24х26) Объем 0,024 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/62
52 | Средства измерений избыточного давления до 250 Мпа | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 31212 | Манометр показывающий точных измерений ТМ мод. ТМ-610РМТИ, рег. № 25913-08 Масса с упаковкой 1,3 кг. Габариты с упаковкой, см (30,5х22х11) Объем 0,007 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/03
53 | Средства измерений вязкости жидкости (кинематической вязкости) | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 32104 | Стандартный образец вязкости жидкости ГСО 8589-2004 Масса с упаковкой 1,5 кг. Габариты с упаковкой, см (20х10х10) Объем 0,001 м3. | Индекс программы проверки квалификации 1/39
54 | Средства измерений температуры контактные | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 40968 | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, рег. №61806-15 Масса с упаковкой 1,3 кг. Габариты с упаковкой, см (58х12х5,5) Объем 0,004 м3 | Индекс программы проверки квалификации 1/32
55 | Средства измерений времени и частоты | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 49440 | Частотомер электронно-счетный Ч3- 63/1, 9480-90 Масса с упаковкой 8,1 кг Габариты с упаковкой 50*40*15 см | Индекс программы проверки квалификации 1/16
56 | Средства измерений силы постоянного электрического тока | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 37140 | Мультиметр цифровой АРРА 207, 21179-07 Масса с упаковкой 2 кг. Габариты с упаковкой, см (22х25х30) Объем 0,015 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/01
57 | Средства измерений электродвижущей силы и постоянного напряжения | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 37140 | Мультиметр цифровой АРРА 207, 21179-07 Масса с упаковкой 2 кг. Габариты с упаковкой, см (22х25х30) Объем 0,015 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/02
58 | Средства измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 30048 | Трансформатор тока Т-0,66, 17551-06 Масса с упаковкой 0,7 кг. Габариты с упаковкой, м (0,12х0,08х0,09) Объем 0,001 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/45
59 | Средства измерений электрического сопротивления | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 37140 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р321, 1162-58 Масса с упаковкой 1 кг. Габариты с упаковкой, см (15хдиаметр10) Объем 0,001 м3 Упаковка: деревянный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/27
60 | Средства измерения ослабления и фазового сдвига | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 49440 | Аттенюатор резисторный фиксированный Д2-31, 3174-72 Масса с упаковкой 0,3 кг Габариты с упаковкой, см (25*13*12) | Индекс программы проверки квалификации 1/13
61 | Средства измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2...50 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 0,2...20 мкм (коэффициент пропускания) | Действительное значение величины, погрешность, неопределенность | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 40968 | Набор мер КНФ-1-01 (мод.КНФ-1М-15), 37858-08, Масса с упаковкой 1,5 кг. Габариты с упаковкой, м (0,2х0,2х0,05) Объем 0,002 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/23
62 | Железо, чугун, сталь и ферросплавы; | Ударная вязкость (работа удара) | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" 603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1. https://www.nncsm.ru/ Короткова Полина Юрьевна E-mail: korotkova@nncsm.ru Тел. 8-800-200-22-14 доб. 160 | 43212 | Образцы с концентратором вида V по ГОСТ 9454 Масса с упаковкой 0,3 кг Габариты с упаковкой, м (0,28х0,18х0,19) Объем 0,0099 м3 Упаковка: картонный короб. | Индекс программы проверки квалификации 1/61
63 | Корма готовые для животных | ДНК быка домашнего | ФГБУ "ВГНКИ" сайт: cert.vgnki.ru e-mail: msi@vgnki.ru | 93392.904 | Материал - корм готовый для животных, в который добавляют компоненты: ДНК Bos (Настоящие быки), ДНК Sus scrofa (свиньи), ДНК Gallus gallus (курицы), ДНК ГМО растительного происхождения. Гомогенизированная смесь фасуется в пластмассовые пробирки с завинчивающимися крышками (5-10 г.) | Цена указана без учета доставки (счет выставляется по факту фактически понесенных затрат на основе суммы, выставленной тренспортной компанией). Предлагаемые способы доставки: самовывоз; доставка, организованная силами заказчика; доставка, организованная провайдером.
ДНК барана
ДНК свиньи
ДНК курицы
|  | ДНК сои |  | 50461.872
|  | Генетически модифицированные организмы (ГМО) |  | 59855.676
69 | Продукция мукомольно-крупяного производства | ДНК сои |  | 50461.872 | Материал - мука пшеничная, в которую добавляют компоненты ДНК сои. Гомогенизированная смесь фасуется в пластмассовые пробирки с завинчивающимися крышками (5-10 г.)
70 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур | ДНК сои |  | 50461.872 | Материал - шрот или хлопья, в которые добавляют компоненты ДНК сои. Гомогенизированная смесь фасуется в пластмассовые пробирки с завинчивающимися крышками (5-10 г.)
71 | Молоко и молочная продукция | ДНК сои |  | 50461.872 | Материал - сухое молоко, в который добавляют компоненты: ДНК Sus scrofa (свиньи), ДНК сои. Гомогенизированная смесь фасуется в пластмассовые пробирки с завинчивающимися крышками (5-10 г.)
73 | ВОДА питьевая, природная, сточная | 2,4-Д | ЗАО "РОСА"119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр.35, тел. +7 (495) 502-44-22 | 19790 | модельный раствор
|  | 4,4´- ДДТ |  |  | модельный раствор
|  | E. coli |  |  | модельный раствор
|  | g-ГХЦГ (Линдан) |  |  | модельный раствор
|  | Pseudomonas aeruginosa качественно |  |  | модельный раствор
|  | Азот аммоний-ионов |  |  | модельный раствор
|  | Азот общий |  |  | модельный раствор
|  | Алюминий |  |  | модельный раствор
|  | Аммоний-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Антрацен |  |  | модельный раствор
|  | Ацетальдегид |  |  | модельный раствор
|  | Ацетон |  |  | модельный раствор
|  | Ацетон |  |  | модельный раствор
|  | Барий |  |  | модельный раствор
|  | Бенз(а)пирен |  |  | модельный раствор
|  | Бензол |  |  | модельный раствор
|  | Бериллий |  |  | модельный раствор
|  | Бор |  |  | модельный раствор
|  | БПК5 |  |  | модельный раствор
|  | Бромид-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Ванадий |  |  | модельный раствор
|  | Взвешенные вещества ГР (с использованием бумажного фильтра «синяя лента») |  |  | модельный раствор
|  | Висмут |  |  | модельный раствор
|  | Гексахлорбензол |  |  | модельный раствор
|  | Гидрокарбонат-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Гидрокарбонаты |  |  | модельный раствор
|  | Дибромхлорметан |  |  | модельный раствор
|  | Дихлорбромметан |  |  | модельный раствор
|  | Дихлорметан |  |  | модельный раствор
|  | Е. coli качественно |  |  | модельный раствор
|  | Железо общее |  |  | модельный раствор
|  | Жесткость общая |  |  | модельный раствор
|  | Жиры |  |  | модельный раствор
|  | Зоопланктон |  |  | изображение
|  | Индекс токсичности (тест-объект инфузории, прибор серии Биотестер) |  |  | модельный раствор
|  | Индекс токсичности(тест-объект Эколюм, прибор серии Биотокс) |  |  | модельный раствор
|  | Йодид-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Кадмий |  |  | модельный раствор
|  | Калий |  |  | модельный раствор
|  | Кальций |  |  | модельный раствор
|  | Кобальт |  |  | модельный раствор
|  | Колифаги качественно |  |  | модельный раствор
|  | Кремний |  |  | модельный раствор
|  | Литий |  |  | модельный раствор
|  | Магний |  |  | модельный раствор
|  | Марганец |  |  | модельный раствор
|  | Медь |  |  | модельный раствор
|  | Метанол |  |  | модельный раствор
|  | Молибден |  |  | модельный раствор
|  | Мочевина (карбамид) |  |  | модельный раствор
|  | Мутность |  |  | модельный раствор
|  | Мышьяк |  |  | модельный раствор
|  | Натрий |  |  | модельный раствор
|  | Нафталин |  |  | модельный раствор
|  | Нефтепродукты ИК |  |  | модельный раствор
|  | Нефтепродукты ФЛ |  |  | модельный раствор
|  | Никель |  |  | модельный раствор
|  | Нитрат-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Нитрит-ионы |  |  | модельный раствор
|  | НПАВ |  |  | модельный раствор
|  | ОКБ (метод мембранной фильтрации) |  |  | модельный раствор
|  | Общая щелочность |  |  | модельный раствор
|  | Общий органический углерод |  |  | модельный раствор
|  | Перманганатная окисляемость |  |  | модельный раствор
|  | ОМЧ при 37°C |  |  | модельный раствор
|  | ОМЧ при 37°C |  |  | модельный раствор
|  | Ооцисты криптоспоридий |  |  | модельная суспензия
|  | Перманганатная |  |  | модельный раствор
|  | Перманганатная окисляемость |  |  | модельный раствор
|  | Полифосфаты |  |  | модельный раствор
|  | рН при 25 °C |  |  | модельный раствор
|  | Ртуть |  |  | модельный раствор
|  | Свинец |  |  | модельный раствор
|  | Свободная щелочность |  |  | модельный раствор
|  | Селен |  |  | модельный раствор
|  | Серебро |  |  | модельный раствор
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий (чашечный метод по МУК 4.2.3963) |  |  | модельный раствор
|  | Стронций |  |  | модельный раствор
|  | Сульфат-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Сульфиды (суммарно) |  |  | модельный раствор
|  | Сумма ксилолов |  |  | модельный раствор
|  | Сурьма |  |  | модельный раствор
|  | Сухой остаток при 105 °C |  |  | модельный раствор
|  | Сухой остаток при 110 °C |  |  | модельный раствор
|  | Таллий |  |  | модельный раствор
|  | Тетрахлорметан |  |  | модельный раствор
|  | Тетрахлорэтен |  |  | модельный раствор
|  | Толуол |  |  | модельный раствор
|  | Трибромметан |  |  | модельный раствор
|  | Трихлорметан |  |  | модельный раствор
|  | Трихлорэтен |  |  | модельный раствор
|  | УЭП при 25 °C |  |  | модельный раствор
|  | Фенол (фенольный индекс |  |  | модельный раствор
|  | Фенолы (сумма) |  |  | модельный раствор
|  | Фитопланктон |  |  | изображение
|  | Формальдегид |  |  | модельный раствор
|  | Фосфат-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Фосфор общий |  |  | модельный раствор
|  | Фосфор фосфат-ионов |  |  | модельный раствор
|  | Фторид-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Хлор общий (йодометрия) |  |  | модельный раствор
|  | Хлор общий (ФТ и титриметрия по Пейлину) |  |  | модельный раствор
|  | Хлорид-ионы |  |  | модельный раствор
|  | ХПК |  |  | модельный раствор
|  | Хром (VI) ФТ |  |  | модельный раствор
|  | Хром общий |  |  | модельный раствор
|  | Цветность |  |  | модельный раствор
|  | Цианид-ионы |  |  | модельный раствор
|  | Цинк |  |  | модельный раствор
|  | Цисты лямблий |  |  | модельная суспензия
|  | Энтерококки |  |  | модельный раствор
|  | Этилбензол |  |  | модельный раствор
|  | Яйца гельминтов |  |  | изображение
74 | Вода минеральная | Гидрокарбонат-ионы |  | 19790 | реальный объект анализа
|  | Калий |  |  | реальный объект анализа
|  | Кальций |  |  | реальный объект анализа
|  | Магний |  |  | реальный объект анализа
|  | Натрий |  |  | реальный объект анализа
|  | Сульфат-ионы |  |  | реальный объект анализа
|  | Сухой остаток при 150 ºС |  |  | реальный объект анализа
|  | Хлорид-ионы |  |  | реальный объект анализа
75 | Вода дистиллированная, деионизированная подготовленная | рН при 25 °С |  | 19790 | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | УЭП при 20 °С |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | УЭП при 25 °С |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | Нитрат-ионы |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | Сульфат-ионы |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | Хлорид-ионы |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
|  | Вещества, восстанавливающие KMnO4 |  |  | реальный объект анализа или модельный раствор
76 | Почва (грунт) | Калий по Кирсанову |  | 19790 | реальный объект анализа
|  | Фосфор по Кирсанову |  |  | реальный объект анализа
|  | Органическое вещество |  |  | реальный объект анализа
|  | (гравиметрия при 525°С) |  |  | реальный объект анализа
|  | Органическое вещество |  |  | реальный объект анализа
|  | Метод Тюрина |  |  | реальный объект анализа
|  | Бенз(а)пирен |  |  | реальный объект анализа
|  | Ртуть |  |  | реальный объект анализа
|  | (валовое содержание) |  |  | реальный объект анализа
|  | Марганец извлечение 5М HNO3 |  |  | реальный объект анализа
|  | Медьизвлечение 5М HNO3 |  |  | реальный объект анализа
|  | Свинец извлечение 5М HNO3 |  |  | реальный объект анализа
|  | Цинк извлечение 5М HNO3 |  |  | реальный объект анализа
|  | Зольность при 600 оС |  |  | реальный объект анализа
|  | Зольность при 525 оС |  |  | реальный объект анализа
|  | Нефтепродукты ФЛ |  |  | реальный объект анализа
|  | Нефтепродукты ИК |  |  | реальный объект анализа
|  | Сульфат-ионы |  |  | реальный объект анализа
|  | Хлорид-ионы |  |  | реальный объект анализа
|  | Бикарбонат-ионы |  |  | реальный объект анализа
|  | Фосфор водорастворимый |  |  | реальный объект анализа
|  | Железо извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Кадмий извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Кобальтизвлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Медь извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Никель извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Свинец извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Хром извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Цинк извлечение HNO3 конц. |  |  | реальный объект анализа
|  | Азот нитратный |  |  | реальный объект анализа
|  | рН солевой вытяжки |  |  | реальный объект анализа
|  | рН водной вытяжки |  |  | реальный объект анализа
|  | УЭП (общая засоленность) |  |  | реальный объект анализа
77 | Воздух атмосферный, жилых и общественных зданий | Бенз(а)пирен |  | 19790 | модельный раствор в органическом растворител
|  | Фенол |  |  | модельный раствор в органическом растворител
|  | Бензол |  |  | модельный раствор в органическом растворител
|  | Сумма ксилолов |  |  | модельный раствор в органическом растворител
|  | Толуол |  |  | модельный раствор в органическом растворител
|  | Этилбензол |  |  | модельный раствор в органическом растворител
|  | Азота диоксид |  |  | модельный водный раствор или аэрозольный фильтр
|  | Аммиак |  |  | модельный водный раствор или аэрозольный фильтр
|  | Диоксид серы (фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия) |  |  | модельный водный раствор или аэрозольный фильтр
|  | Формальдегид (кроме ВЭЖХ) |  |  | модельный водный раствор или аэрозольный фильтр
|  | Хром общий |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Кадмий |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Марганец |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Медь |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Свинец |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Азота диоксид |  |  | модельный водный раствор
|  | Аммиак |  |  | модельный водный раствор
|  | Формальдегид (кроме ВЭЖХ) |  |  | модельный водный раствор
|  | Железо |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Марганец |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Медь |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Никель |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Хром (VI) (извлечение азотной кислотой) |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Цианид водорода |  |  | модельный раствор
78 | Воздух рабочей зоны | Азота диоксид |  | 19790 | модельный раствор
|  | Аммиак |  |  | модельный раствор
79 | Промвыбросы | Формальдегид (кроме ВЭЖХ) |  | 19790 | модельный раствор
|  | Ацетон |  |  | модельный раствор
|  | Метанол |  |  | модельный раствор
|  | Хлористый водород |  |  | модельный раствор
|  | Фтористый водород |  |  | модельный раствор
|  | Фенол |  |  | модельный раствор
|  | Бензол |  |  | модельный раствор
|  | Сумма ксилолов |  |  | модельный раствор
|  | Толуол |  |  | модельный раствор
|  | Этилбензол |  |  | модельный раствор
|  | Пыль |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Бенз(а)пирен |  |  | модельный раствор
|  | Серная кислота |  |  | модельный раствор
|  | Диоксид серы (фотометрия с градуировкой по сульфиту натрия) |  |  | модельный раствор
|  | Алюминий извлечение минерализацией в кислоте |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Железо извлечение минерализацией в кислоте |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Цинк извлечение минерализацией в кислоте |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Хром общий извлечение минерализацией в кислоте |  |  | аэрозольный фильтр
|  | Марганец извлечение минерализацией в кислоте |  |  | аэрозольный фильтр
80 | Реагенты для водоподготовки | Активный хлор в гипохлорите натрия |  | 19790 | реальный объект анализа
|  | Алюминия оксид в сульфате алюминия |  |  | реальный объект анализа
81 | Минеральные удобрения | Азот аммонийный |  | 19790 | реальный объект анализа
|  | Фосфаты общие |  |  | реальный объект анализа
|  | Калий |  |  | реальный объект анализа
|  | Вода |  |  | реальный объект анализа
82 | Отбор проб | для микробиологических показателей |  | 24620 | питьевые воды систем централизованного водоснабжения
|  | для физико-химических показателей |  |  | питьевые воды систем централизованного водоснабжения
83 | Сито лабораторное | Абсолютная погрешность Относительная погрешность Расширенная неопределенность Другие метрологические характеристики | 344000, Россия, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173 строение 2, Белов Антон Владимирович, тел. 8(863)218-43-97, E-mail: belov85@inbox.ru Сытник Светлана Васильевна, Кисиленко Ольга Павловна, тел. (863)295-07-29, E-mail: s.sytnik@mail.ru | 33600 | Средства измерения, упакованные в соответствующие футляры для транспортировки. | Сроки проведения II-IV квартал
84 | Гиря 200 г |  |  | 33600
85 | Сигнализатор горючих газов |  |  | 36000
86 | Секундомер (механический) |  |  | 33600
87 | Трансформатор тока |  |  | 36000
88 | Водяной счетчик |  |  | 33600
89 | Преобразователь давления |  |  | 33600
90 | (датчик давления)
91 | Термогигрометр автономный |  |  | 36000
92 | Термометр инфракрасный (пирометр) |  |  | 36000
93 | Ключ динамометрический (моментный) |  |  | 33600
94 | Весы лабораторные технические |  |  | 36000
95 | Мультиметр цифровой |  |  | 36000
96 | Деформационный манометр |  |  | 36000
97 | Дозаторы для ввода жидкости (микрошприцы) |  |  | 33600
98 | Микрометр |  |  | 33600
99 | Угломер с нониусом |  |  | 33600
100 | Рулетка металлическая измерительная |  |  | 33600
101 | Штангенциркуль |  |  | 33600
102 | Индикатор часового типа |  |  | 33600
103 | Магазин сопротивления |  |  | 36000
104 | Мост постоянного тока |  |  | 36000
105 | Динамометр общего назначения |  |  | 33600
106 | Счетчик электрической энергии индукционный однофазный |  |  | 36000
107 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе |  |  | 36000
108 | Клещи токоизмерительные многофункциональные |  |  | 36000
109 | Твердомер электронный малогабаритный переносной |  |  | 36000
110 | Питьевые, природные поверхностные и очищенные сточные воды | Ионы аммония Нитрат-ионы Фторид-ионы Хлорид-ионы Фосфат-ионы Сульфат-ионы Железо общее |  | 36000
Нитрат-ионы
|  | Фторид-ионы |  |  | Образец в виде порошка, хорошо растворимый в дистиллированной воде.
|  | Хлорид-ионы |  |  | Масса сухого материала в одном экземпляре составляет (250±3) мг
Фосфат-ионы
Сульфат-ионы
Железо общее
Химическое потребление кислорода
Марганец
Железо
Медь
Хром
Кобальт
Цинк
Свинец
Кальций
Магний
Никель
Кадмий
Биохимическое потребление кислорода (БПК 5)
Калий
Натрий
Общая жесткость
Взвешенные вещества
Мутность по формазину
Перманганатная окисляемость
АПАВ
111 | Стали углеродистые и легированные | C, Mn, Si, P, Cr, Ni, Cu, V, W, Mo, Ti, Al, Nb, S, Sn, N |  | 36000
Материал СО изготовлен из сталей углеродистых и легированных в виде монолитных экземпляров цилиндрической формы диаметром 40-50 мм и высотой 28-32 мм
112 | Почва, грунты и донные отложения | Нефтепродукты |  | 36000 | Материал СО представляет собой песчаную почву, содержащую нефтепродукты. Материал СО расфасован не менее чем по 20 г в полиэтиленовые пакеты
113 | Почва | Массовые доли валовых форм металлов: Свинец, Кадмий, Цинк, Медь, Марганец, Никель, Кобальт, Хром |  | 36000 | Материал СО представляет собой песчаную почву Материал СО расфасован не менее чем по 15 г в полиэтиленовые пакеты. Каждый экземпляр СО имеет этикетку.
114 | Почва | Массовые доли кислоторастворимых форм металлов: Свинец, Кадмий, Цинк, Медь, Марганец, Никель, Кобальт, Хром |  | 36000
115 | Водно-спиртовая смесь, объемной долей этилового спирта 40% (ОКВ) | Массовые концентрации токсичных микропримесей: Уксусный альдегид, Метиловый эфир уксусной кислоты, Этиловый эфир уксусной кислоты, Метиловый спирт, Изопропиловый спирт, Пропиловый спирт, Изобутиловый спирт, Бутиловый спирт, Изоамиловый спирт. |  | 36000 | Материал представляет собой раствор, расфасованный в стеклянные пенициллиновые флаконы емкостью не менее 10 см3
116 | Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.01-26 | Массовая концентрация: нитрат-ионов (10 – 50) мг/дм3, хлорид-ионов (20 –80) мг/дм3, фторид-ионов (0,2 – 2,5) мг/дм3, фосфат-ионов (1,0 – 5,0) мг/дм3, общего железа (0,1 – 2,0) мг/дм3, сульфат-ионов (20 – 100) мг/дм3 Массовая доля взвешенных веществ*(10-60) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39600 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 11-12 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
117 | Вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.02-26 | Массовая концентрация: общего железа (0,1 – 2,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5,0 – 50,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,10 – 1,5) мг/дм3, хлорид-ионов (10,0 –50,0) мг/дм3, мутность по формазиновой шкале (1,0 – 10,0) ЕМФ | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 31680 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 11-12 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
118 | Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.03-26 | Массовая концентрация: общая жесткость (1,0 – 3,5) °Ж калия (1,0 – 15,0) мг/дм3, кальция (5,0 – 50) мг/дм3, магния (1,0 –30) мг/дм3, марганца (0,01 – 0,25) мг/дм3; натрия (0,5 – 30) мг/дм3 хлорид-ионов (10-50) мг/дм3; фторид-ионов (0,1 – 1,5) мг/дм3; сульфат-ионов (10 – 100) мг/дм3; железа общего (0,1 – 1,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39600 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 11-12 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
119 | Вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.04-26 | Массовая концентрация: общего железа (0,12 – 3,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5,0 – 20,0) мг/дм3, сульфат-ионов (1,0 –10,0) мг/дм3 фосфат-ионов (0,05 – 12,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,05 – 2,0) мг/дм3, химическое потребление кислорода (ХПК), (10,0 –65,0) мгО2/дм3, хлорид-ионов (10,0 –60,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39600 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 11-12 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
120 | Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.05-26 | Массовая концентрация: общего железа (0,10 – 4,0) мг/дм3, нитрат-ионов (5 – 60) мг/дм3, сульфат-ионов (60 – 250) мг/дм3 Перманганатная окисляемость (1,5 –12,0) мгО2/дм3, фосфат-ионов (0,5 – 8,0) мг/дм3, фторид-ионов (0,10 – 1,50) мг/дм3, хлорид-ионов (10 –50) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 39600 | Сухой порошок, массой 0,25 г для растворения в 1 дм3 воды, упакован в кальку, запаян в полиэтилен | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается по пп. 11-12 прейскуранта № И-03-25 ФБУ "Томский ЦСМ"
121 | Вода питьевая, вода природная (Образец воды) ОК ВД.14-26 | Водородный показатель (рН) (3,0 – 9,0) | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 18000 | Вода в пластиковом флаконе, 200 см3
122 | Вода питьевая, вода природная (Образец минерального состава воды) ОК МСВ.07-26 | Массовая концентрация нитрит-ионов (0,025 – 3,0) мг/дм3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 15480 | Вода в стеклянном флаконе, 200 см3
123 | Молоко и молочная продукция (Молоко сухое (микробиология)) ОК МСМБ.05-26 | Микробиологические показатели: КМАФАнМ, (1∙102 – 1∙104) КОЕ/г; БГКП (колиформы), S. aureus (наличие/отсутствие) | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 34056 | Сухой порошок, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен
124 | Соковая продукция из фруктов и/или овощей (Сок) ОК СОК.07-26 | Массовая концентрация: нитратов (50 – 700) мг/дм3, сорбиновой кислоты (100 – 2000) мг/дм3. Массовая доля: сухих веществ (2,0 – 20,0) %, титруемых кислот (0,2 – 4,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 32328 | Жидкий образец в пластиковом флаконе, 200 см3 | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
125 | Масложировая продукция (Майонез) ОК МН.09-26 | Массовая доля: влаги (1,0 – 95,0) %, жира (5,0 – 95,0) %; кислотность (0,05 – 10,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 26352 | Образец майонеза, массой 250 г, в потребительской таре, обезличен, с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
126 | Мясо и мясная продукция (Продукт мясной) ОК МП.10-26 | Массовая доля: белка (5,0 – 30) %, жира (10,0 – 80,0) %, хлористого натрия (1,0 – 10,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 25200 | Образец мясного паштета в жестяной таре, массой 100 г, обезличен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
127 | Масложировая продукция (Масло растительное) ОК МС.11-26 | Жирнокислотный состав | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 29520 | Образец масла растительного в пластиковой пробирке, объем 15 см3, с этикеткой провайдера, упакован в полиэтилен
128 | Молоко и молочная продукция (Молоко питьевое) ОК МОЛП.12-26 | Массовая доля: белка (1,0 – 5,0) % жира (1,0 – 6,0) % кислотность (10 – 25) ºТ плотность (950 – 1100) кг/м3 | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 29520 | Образец молока питьевого ультрапастеризованного в тетрапаке, объем 950 мл, обезличен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
129 | Молоко и молочная продукция (Молоко сухое) ОК МСТМ.13-26 | Массовая концентрация: свинца (0,05 – 2,0) мг/кг, кадмия (0,01 – 1,0) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 27000 | Образец молока сухого, массой 20 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
130 | Корма (Образец зерна) ОК ЗП.15-26 | Массовая доля влаги (7,0 – 16,0) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 15480 | Образец зерна, массой 100 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
131 | Пищевые продукты (Грибы белые) ОК РТГ.16-26 | Массовая концентрация ртути (0,01 – 1,0) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 20160 | Образец в виде порошка, массой (5-10) г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера
132 | Корма, комбикорма (Комбикорм) ОК КМ.06-26 | Массовая доля: сырого протеина (15 – 32) %, сырой клетчатки (3,0 – 7,0) %, сырого жира (2,0 – 15,0) %, кальция (0,85 – 1,70) %, фосфора (0,3 – 1,0), калия* (0,9 – 1,5) %, золы, нерастворимой в HCl* (0,15 – 0,60) % | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 34272 | Образец в виде порошка, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
133 | Корма, комбикорма (Комбикорм) ОК КМ.06-26 | Массовая концентрация: нитратов (120 – 250) мг/кг меди (5 – 15) мг/кг, железа (200 – 400) мг/кг, свинца (0,3 – 1,0) мг/кг, мышьяка (0,02 – 0,10) мг/кг, кадмия (0,05 – 0,20) мг/кг | ФБУ "Томский ЦСМ", 634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, тел. 8 (3822) 70 60 78, e-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru | 27576 | Образец в виде порошка, массой 50 г, упакован в двойной полиэтилен с этикеткой провайдера | При участии в этой программе по неполному числу показателей расчет стоимости устанавливается индивидуально
134 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (сухое молоко) | Обнаружение Salmonella spp. | Россия, 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») | Стоимость определяется в начале года | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного сухого молока 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (стерильного сухого молока) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes
Обнаружение бактерий рода Proteus
Обнаружение Escherichia соli
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
Обнаружение Staphylococcus aureus
Обнаружение сульфитредуцирующих клостридий
135 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (какао порошок) | Обнаружение Salmonella spp.
Обнаружение бактерий рода Proteus
Обнаружение Escherichia соli
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
136 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) | Видовая идентификация возбудителей бактериальных |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации 2. 2. Масса (объем) ОПК: 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: стеклянные флаконы объёмом 2 мл.
болезней животных (бактерий рода Staphylococcus)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий рода Salmonella spp.)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий Listeria monocytogenes)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий рода Pasteurella)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий рода Streptococcus)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (Бактерии рода Proteus)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (Бактерии рода Bordetella)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (Бактерии Enterobacter spp.)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий вида Escherichia coli (E.coli))
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий рода Enterococcus)
Видовая идентификация возбудителей бактериальных
болезней животных (бактерий рода Pseudomonas)
137 | Продукты пищевые прочие; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) | Обнаружение брассикастерина, кампестерина, стигмастерина, бета-ситостерина, холестерина |  |  | 1. Матрица: Молочная продукция - сыр. 2. Масса ОПК: 50г. 3.Упаковка: Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками
138 | Продукты пищевые прочие; (Мед натуральный и меды монофлорные) | Качественная реакция на |  |  | 1. Матрица: Мед натуральный 2.Упаковка: Полимерные емкости для лабораторных исследований объемом 100 мл с завинчивающимися крышками 3.Масса (объем) ОПК: 30г
Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
|  | Обнаружение механических примесей |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 80г
|  | Определение массовой доли воды |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 30г
|  | Определение диастазного числа |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 30г
|  | Определение удельной электрической проводимости (удельной электропроводности) |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 100г
139 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) Фотографическое изображение паразитарных объектов | Обнаружение яиц и личинок гельминтов |  |  | Фотографическое изображение
Обнаружение ооцист и цист простейших
140 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) | Обнаружение антител к возбудителю бруцеллеза (методы РСК, РА, РИД, РБП) |  |  | 1. Матрица: Сыворотка крови 2. Масса (объем) ОПК: 1,0 мл 3.Упаковка: Герметичные стерильные пластиковые пробирки объемом 2 мл
Обнаружение антител к вирусу лейкоза КРС (метод РИД)
Обнаружение антител к вирусу инфекционной анемии лошадей (метод РДП)
Обнаружение антител к возбудителю сапа (методы РА, РСК)
141 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) | Обнаружение антител к вирусу лейкоза (метод ИФА) |  |  | 1. Матрица: Сыворотка крови 2. Масса (объем) ОПК: 1,0 мл 3.Упаковка: Герметичные стерильные пластиковые пробирки объемом 2 мл
Обнаружение антител к вирусу болезни Ньюкасла (метод РТГА)
Обнаружение антител к вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома (метод ИФА)
|  | Обнаружение антител к антигену gВ вируса болезни |  |  | 1. Матрица: сыворотка крови 2. Масса (объем) ОПК: 500 мкл 3. Упаковка ОПК: Флаконы светлого стекла с гладким горлом 2 мл
Ауески (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу классической чумы
свиней (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу инфекционного
бронхита кур (ИБК) (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу болезни Гамборо (метод ИФА)
Обнаружение антител к возбудителю вирусной диареи
КРС (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу блютанга (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу рода Asfivirus
(возбудитель африканской чумы свиней,
АЧС) (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу гриппа А (метод ИФА)
Обнаружение антител к вирусу инфекционного
ринотрахеита КРС (метод ИФА)
Обнаружение антител к микоплазме (IgG)
142 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (лиофилизированная рыба) | Определение ртути |  |  | 1. Матрица: Лиофилизированная рыба 2. Масса (объем) ОПК: 6г 3.Упаковка: Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками
Определение кадмия
Определение свинца
143 | Корма готовые для животных; (Корма, комбикорма, кормовая продукция) | Определение ртути |  |  | 1. Матрица: комбикорм 2.Упаковка Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками 3.Масса (объем) ОПК: 3г
Определение цинка
Определение меди
144 | Корма готовые для животных; (Корма, комбикорма, кормовая продукция) | Определение сырого протеина |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 100г
|  | Определение массовой доли фосфора (Р) |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 100г
|  | Определение кальция (Са) |  |  | 3. Масса (объем) ОПК: 100г
145 | Молоко и молочная продукция; (Молоко, молочная продукция) (молоко пастеризованное) | Определение плотности |  |  | 1. Матрица: Молоко питьевое 2. Масса (объем) ОПК:200 мл-1л 3.Упаковка: прямоугольные пакеты Tetra Pak объемом 200 -1000 мл
Определение кислотности
Определение массовой доли белка
Определение массовой доли жира
Определение массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
146 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье (яичный порошок) | Обнаружение Salmonella spp. |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного яичного порошка 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (стерильного яичного порошка) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes
Обнаружение бактерий рода Proteus
Обнаружение Escherichia соli
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
Обнаружение Staphylococcus aureus
Обнаружение сульфитредуцирующих клостридий
147 | Молоко и молочная продукция;(Пищевые продукты, продовольственное сырье) (сухое молоко) | Обнаружение Salmonella spp. |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного сухого молока 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (стерильного сухого молока) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение Listeria monocytogenes
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (колиформы)
Обнаружение Staphylococcus aureus
148 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) | Обнаружение антител к возбудителю бруцеллеза (методы РСК, РА, РИД, РБП) |  |  | 1. Матрица: Сыворотка крови 2. Масса (объем) ОПК: 1,0 мл 3.Упаковка: Герметичные стерильные пластиковые пробирки объемом 2 мл
Обнаружение антител к вирусу инфекционной анемии лошадей (метод РДП)
Обнаружение антител к возбудителю лептоспироза (РМА)
Обнаружение антител к вирусу лейкоза КРС (метод РИД)
Обнаружение антител к возбудителю сапа (методы РА, РСК)
Обнаружение антител к возбудителю случной болезни животных (метод РСК)
Обнаружение антител к возбудителю паратуберкулеза (метод РСК)
Обнаружение антител к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов (метод РДСК)
Обнаружение антител к возбудителю хламидиоза (методы РСК, РДСК)
149 | Корма готовые для животных;(Корма, комбикорма, кормовая продукция) | Обнаружение токсинообразующих анаэробов |  |  | 1. Материал (матрица): Среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного сухого корма для собак 2. Масса (объем) ОПК: 50±5 г навеска стерильного сухого корма для собак и 0,5 мл среда высушивания без контаминанта 3. Упаковка: ОПК Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл
Обнаружение энтеропатогенных типов кишечной
палочки (ETEC)
Обнаружение Salmonella spp.
Обнаружение Бактерий рода Proteus
Обнаружение энтерококков
Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes
Обнаружение бактерий пастереллеза (Pasteurella
150 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (сухое молоко) | Обнаружение Salmonella spp.
|  | Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного сухого молока 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (стерильного сухого молока) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
Обнаружение Staphylococcus aureus
151 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (фарш говяжий) | Обнаружение Salmonella spp. |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска фарша говяжьего 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (фарша говяжьего) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes
Обнаружение бактерий рода Proteus
Обнаружение Escherichia соli
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
Обнаружение Staphylococcus aureus
Обнаружение сульфитредуцирующих клостридий
152 | Биологический материал животных; (Биологические (патологические) материалы животных, птиц, рыб, пчел и их имитанты) | Обнаружение ДНК возбудителя хламидиоза |  |  | 1. Материал (матрица): Генетический материал животных 2. Масса (объем) ОПК: 1000 мкл 3. Упаковка: Герметичные стерильные пластиковые криопробирки объемом от 2 до 4 мл
(Chlamydophila psittaci) (метод ПЦР)
Обнаружение ДНК возбудителя лептоспироза (метод ПЦР))
Обнаружение ДНК парвовируса свиней (метод ПЦР)
Обнаружение ДНК сальмонеллы (метод ПЦР)
Обнаружение РНК вируса гриппа птиц (метод ПЦР)
Обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней
(African swine fever virus) (метод ПЦР)
Обнаружение ДНК вируса нодулярного дерматита
(Lumpy skin disease virus) (метод ПЦР)
Обнаружение РНК вируса классической чумы свиней
(Classical swine fever virus) (метод ПЦР)
Обнаружение РНК вируса гриппа А подтипа Н5 (метод ПЦР)
153 | Молоко и молочная продукция; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) (сухое молоко) | Обнаружение Salmonella spp. |  |  | 1. Материал (матрица): среда высушивания для лиофилизации и навеска стерильного сухого молока 2. Масса (объем) ОПК: 10 г (стерильного сухого молока) и 0,5 мл среда высушивания для лиофилизации 3. Упаковка: Стерильные пакеты Whirl-Pak объемом 390 мл и стеклянные флаконы объемом 2,0 мл.
Обнаружение бактерий Listeria monocytogenes
Обнаружение Бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
Обнаружение Staphylococcus aureus
154 | Корма готовые для животных; (Корма, комбикорма, кормовая продукция) | Определение массовой доли сырого жира |  |  | 1. Материал (матрица): комбикорм 2. Масса (объем) ОПК: 100г 3.Упаковка ОПК: Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками
Определение массовой доли хлорида натрия
Определение массовой доли влаги
Определение массовой доли сырой золы
Определение массовой доли золы, нерастворимой в
155 | Пестициды и агрохимические продукты прочие; (Пестицидные препараты) | Определение массовой доли действующего вещества |  |  | 1. Материал (матрица): Препаративная форма пестицида 2. Масса (объем) ОПК: 30 мл 3.Упаковка ОПК: Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками
156 | Продукты пищевые прочие; (Пищевые продукты, продовольственное сырье) | Определение Левомецитина (хлорамфеникола) |  |  | 1. Материал (матрица):Лиофилизированный образец мяса птицы 2. Масса (объем) ОПК: 2г 3.Упаковка ОПК: Полимерные пробирки для лабораторных исследований объемом 50 мл с завинчивающимися крышками
Определение тетрациклина
Определение сульфагуанидина, сульфадиазина, сульфадиметоксина, сульфамеразина, сульфаметазина, сульфаметаксазола, сульфаметоксипиридазина, сульфамоксола, сульфаниламида, сульфапиридина, сульфатиазола, сульфахиноксалина, сульфахлорпиридазина, сульфаэтоксипиридазина, триметоприма
Определение норфлоксацина, данофлоксацина, дифлоксацина, ломефлоксацина, марбофлоксацина, налидиксовой кислоты, оксолиновой кислоты, офлоксацина, пипемидовой кислоты, сарафлоксацина, флюмеквина, ципрофлоксацина, энрофлоксацина
157 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы | массовая доля сырой клейковины | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по г. Москве и Московской области; 140104, г. Раменское, Московской обл., ул. Нефтегазосъемки, 11/41; тел./факс +7 496 463 09 52, e-mail: msi.fczerna@mail.ru web: www.fczerna | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой цельное зерно пшеницы мягкой массой не менее 0,350 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
качество сырой клейковины
число падения
стекловидность
влажность (массовая доля влаги)
массовая доля белка
158 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей | влажность |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена подсолнечника/рапса массой не менее 0,1кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
масличность
159 | Зерно (семена) злаковых, бобовых и масличных культур на кормовые цели | органолептические показатели: запах |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой цельное зерно овса/кукурузы массой не менее 0,3 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля сухого вещества
массовая доля сырого протеина
массовая доля сырой золы
массовая доля сырой клетчатки
массовая доля сырого жира
содержание обменной энергии для КРС
содержание обменной энергии для овец
содержание обменной энергии для свиней
содержание обменной энергии для сельскохозяйственной птицы
160 | Корма, комбикорма: комбикорм на зерновой основе | запах |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой комбикорм, произведённый в промышленных условиях, массой не менее 0,3 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля сырого протеина
массовая доля сырого жира
массовая доля сырой клетчатки
массовая доля кальция
массовая доля фосфора
массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте
массовая доля сырой золы
массовая доля нитратов
массовая доля нитритов
161 | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные и макаронные изделия: мука пшеничная | цвет |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой муку пшеничную высшего сорта, произведённую в промышленных условиях, массой не менее 1 кг в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
запах
вкус
массовая доля сырой клейковины
качество сырой клейковины
белизна
массовая доля золы (зольность)
влажность (массовая доля влаги)
металломагнитная примесь (массовая доля)
кислотность
число падения
массовая доля белка
крупность
зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
максимальное избыточное давление P
среднее значение абсциссы при разрыве L
индекс раздувания G
энергия деформации W
162 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – токсичные элементы | массовая доля кадмия |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля свинца
массовая доля мышьяка
массовая доля ртути
163 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – хлорорганические пестициды | массовая концентрация ГХЦГ (альфа-, бета-, либо гамма-изомер, один из трех) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая концентрация ДДТ и его метаболитов (ДДТ, ДДЕ, либо ДДД, один из трех)
массовая концентрация ГХБ
164 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – 2.4-Д кислота | массовая концентрация 2,4-Д-кислоты |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
165 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – микотоксины афлатоксин В1 и охратоксин А | массовая доля афлатоксина В1 |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля охратоксина А
166 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – микотоксины дезоксиниваленол (ДОН), Т-2 токсин, зеараленол | массовая доля дезоксиниваленола (ДОН) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля Т-2 токсина
массовая доля зеараленона
167 | Почва | подвижный фосфор (метод Кирсанова) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
подвижный калий (метод Кирсанова)
рН солевой вытяжки
массовая доля органического вещества
168 | Почва | подвижный фосфор (метод Мачигина) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
подвижный калий (метод Мачигина)
массовая доля органического вещества
169 | Почва | подвижный фосфор (метод Чирикова) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 100 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
подвижный калий (метод Чирикова)
рН солевой вытяжки
массовая доля органического вещества
170 | Почва массовая доля подвижных форм металлов (извлечение ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8) | массовая доля меди |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 50 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля никеля
массовая доля цинка
массовая доля свинца
массовая доля кадмия
массовая доля марганца
171 | Почва массовая доля кислоторастворимых форм металлов (кислотная экстракция - 5М HN03/1М HN03) | массовая доля меди |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой отраслевой стандартный образец состава почвы массой не менее 50 г, расфасованный в герметичные пластиковые емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
массовая доля цинка
массовая доля свинца
массовая доля кадмия
массовая доля никеля
массовая доля марганца
массовая доля мышьяка
массовая доля ртути
172 | Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения. Зерно. Корма для животных. Семена. | Генно-инженерно-модифицированные организмы, источники (ГМО) качественное определение («есть»/«нет») |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой измельченную продукцию – зерно/семена кукурузы (измельченные), массой не менее 1 г в герметично закрытой пластиковой микропробирке «Эппендорф» | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
идентификация линий ГМО
173 | Химические средства защиты растений (пестицидные препараты) | массовая доля действующего вещества пестицидного препарата (наименование ДВ согласовывается с участниками МСИ дополнительно) |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой пестицидный препарат, содержащий действующее вещество, , произведённое в промышленных условиях, массой не менее 5 г в герметично закрытой пластиковой емкости | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
174 | Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, и кормовой капусты/Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур | определение чистоты и отхода семян |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена сельскохозяйственных растений (свекла столовая) массой не менее 20 г в герметично закрытом пластиковом ZIP-пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
175 | Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, и кормовой капусты/Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур | всхожесть |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет собой семена сельскохозяйственных растений (семена свеклы столовой) массой не менее 40 г в герметично закрытом пластиковом ZIP-пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
масса 1000 семян
176 | Зерно (семена) злаковых, зернобобовых и масличных культур для продовольственных целей: зерно пшеницы – бенз(а)пирен | массовая концентрация бенз(а)пирена |  | По запросу | Экземпляр ОК представляет размолотое зерно пшеницы массой не менее 50 г в герметично закрытом полиэтиленовом пакете | 1-2 кв. 2026 3-4 кв.2026
177 | Паразитология (Питьевая вода, природные воды (поверхностные, подземные, морские), сточные воды) | Цисты лямблий, яйца гельминтов, ооцисты криптоспоридий | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Базовая стоймость образца 6 840,00 руб.; стоимость каждого показателя 3 960,00 руб | Фотографии | Количественное определение для "цисты лямблий"; Идентификация для "яйца гельминтов, ооцисты криптоспоридий".
178 | Природные воды | Отбор проб | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая Провайдером ПК | Участники ПК проводят оценку правильности произведенного отбора проб по заданным критериям Провайдера
179 | Сточные воды | Отбор проб | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая Провайдером ПК | Участники ПК проводят оценку правильности произведенного отбора проб по заданным критериям Провайдера
180 | Почва | Отбор проб | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая Провайдером ПК | Участники ПК проводят оценку правильности произведенного отбора проб по заданным критериям Провайдера
181 | Атмосферный воздух | Отбор проб (диоксид азота) | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая Провайдером ПК | Участники ПК проводят оценку правильности произведенного отбора проб по заданным критериям Провайдера
182 | Природные и сточные воды | Температура воды | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая Провайдером ПК | Участники ПК проводят оценку правильности произведенного отбора проб по заданным критериям Провайдера
183 | Сжиженные углеводородные газы | Отбор проб | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» (ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ») 443041, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д.53, помещ. Н3 8 (846) 231-23-87 , 8 (846) 249-49-40 msi@cmkt-kompet.ru, 2312387@mail.ru https://ооокомпетентность.рф | Стоимость участия для каждого показателя 26 280,00 руб | Видеозапись произведенного отбора проб, снятая участником ПК | Провайдер ПК проводит оценку правильности произведенного отбора проб участника по критериям из НД на отбор проб СУГ
ПРОВАЙДЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
184 | Лекарственные средства | рН; | Провайдер проверки квалификации – БелГИМ Старовиленский тракт, 93, г.Минск, 220053; телефон/факс: +375 17 270-30-12, +375 17 270-30-13, +375 17 270-30-14 e-mail: provider@belgim.by | 320 $ США (270 EURO; 20 000 RUB) за один тур МППК и один определяемый показатель + 10% за каждый дополнительный определяемый показатель в туре МППК (*При участии одного специалиста с использованием одного комплекта оборудования и в соответствии с одной методикой измерений, дополнительно включается стоимость доставки образца) | Реальный образец лекарственного средства - субстанция | 1 квартал 2026
Вязкость;
Сульфатная зола;
Определение азота после минерализации серной кислотой
185 | Лекарственные средства | Стерильность |  |  | Реальный образец лекарственного средства - раствор для инъекций в ампулах | 2 квартал 2026
Номинальный объем;
Бактериальные эндотоксины.
186 | Лекарственные средства | Удельное оптическое вращение, |  |  | Реальный образец лекарственного средства - субстанция | 3 квартал 2026
Электропроводность;
Вода (полумикрометод).
187 | Вода питьевая | общая активность альфа-излучающих радионуклидов |  |  | Модельные растворы | 1-2 квартал 2026
общая активность бета-излучающих радионуклидов
188 | Вода питьевая | медь, цинк, свинец, кадмий, никель, железо, мышьяк, марганец, и/или другие |  |  | Модельные растворы | 2-3 квартал 2026
189 | Вода питьевая | - хлориды |  |  | Модельные растворы | 2-3 квартал 2026
- нитраты
- нитриты
- сульфаты
- нитриты
- остаток после выпаривания
190 | Вода подземная, поверхностная, сточная | - азот по Кьельдалю |  |  | Модельные растворы | 2 квартал 2026
- фосфор общий
191 | Вода подземная, поверхностная, сточная | концентрация взвешенных веществ, % |  |  | Модельные растворы | 3 квартал 2026
192 | Питьевая вода | общая активность альфа-излучающих радионуклидов |  |  | модельный раствор | 1-2 квартал 2026 года
общая активность бета-излучающих радионуклидов
193 | Зерновая культура или грибы | удельная активность радионуклида цезий-137 |  |  | специально подготовленный образец продукции | 3-4 квартал 2026
194 | Строительные материалы | удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | специально подготовленный образец строительных материалов | 4 квартал 2026
195 | Рыба и рыбная продукция (интерпретационная программа) | – идентификация паразитов по классам и родам; |  |  | фотографии паразитов (паразитарных поражений) рыбы и рыбной продукции | 4 квартал 2026
– классификация представленных образцов (фотографий) по группам паразитов:
1) паразиты, представляющие опасность для человека или хозяйственно-ценных млекопитающих;
2) паразиты, изменяющие физико-химические свойства рыбы и рыбной продукции;
3) паразиты, портящие товарный вид рыбы и рыбной продукции;
4) иные группы паразитов
196 | Макаронные изделия | – состояние изделий после варки; |  |  | Реальный образец макаронных изделий, специально подготовленный образец | 1 квартал 2026
– посторонние включения;
|  | – сохранность формы сваренных изделий; |  |  |  | Тур состоится при поступлении достаточного количества заявок
– сухое вещество, перешедшее в варочную воду;
– массовая доля крошки для макаронных изделий
197 | Молоко и молочная продукция | - жир; |  |  | Стандартный образец состава молока (за искдючением лактозы); | 1-2 квартал 2026
|  | - сухое вещество; |  |  | Реальный образец для определения лактозы | При возможности доставки с соблюдением условий транспортировки
- белок;
- точка замерзания;
- мочевина
- лактоза
198 | Строительные материалы | удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | специально подготовленный образец строительных материалов | 4 квартал 2026
199 | Аттестованный образец металла | Толщина ультразвуковым методом контроля |  |  | Специально подготовленный ступенчатый образец с плоскопараллельными поверхностями | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
200 | Аттестованный образец металла | Визуально-измерительный контроль сварного соединения |  |  | Образец сварного соединения металла (Стыковое соединение сегмент труб) | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
201 | Аттестованный образец металла | Визуально-измерительный контроль основного металла |  |  | Образец металла (пластина) | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
202 | Аттестованный образец металла | Вихретоковый метод контроля |  |  | Образец сварного соединения металла (Стыковое соединение) | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
203 | Аттестованный образец металла | Капиллярный метод контроля, |  |  | Образец сварного соединения металла (Стыковое соединение) | 2-3 квартал 2026
Магнитопорошковый метод контроля
204 | Аттестованный образец металла | Ультразвуковой метод контроля |  |  | Образец сварного соединения металла (Стыковое соединение сегмент труб) | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
205 | Аттестованный образец металла | Радиографический метод контроля |  |  | Образец сварного соединения металла (Стыковое сварное соединение двух пластин) | 1-2 квартал 2026
3-4 квартал 2026
206 | Подготовленные образцы металла | Твердость по Бринеллю |  |  | Специально подготовленные образцы из стали, представляющие собой металлические шайбы | 1-2 квартал 2026
Твердость по Роквеллу
|  | Твердость по Виккерсу |  |  |  | 3-4 квартал 2026
207 | Подготовленные образцы металла | Металлографические исследования (определение величины зерна) |  |  | Специально подготовленные образцы из стали, представляющие собой металлические шайбы | 2-3 квартал 2026
208 | Аттестованный образец металла | Течеискание (пузырьковый метод) |  |  | Подготовленный образец металла (пластина) | 2-3 квартал 2026
209 | Подготовленные образцы металла | Статическое растяжение |  |  | Специально-подготовленные металлические образцы | 4 квартал 2026
Статический изгиб
Ударный изгиб (разрыв)
Временное сопротивление
210 | Стенд для проведения электрофизических измерений | 1) Испытание цепи «фаза-нуль»: сопротивление цепи «фаза-нуль»; |  |  | 1) Стенд для проведения электрофизических измерений | 1 квартал 2026
|  | Проверка работоспособности устройств защитного отключения: минимальный отключающийся дифференциальный ток, время отключения устройств защитного отключения |  |  | 2) Стенд для измерений параметров автоматических выключателей
|  | Сопротивление изоляции; |  |  | 3) Площадка для электрофизических измерений | 3 квартал 2026
Переходное сопротивление контактного соединения заземляющего проводника с оборудованием (проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (наличие цепи))
2) Время срабатывания.
Тока срабатывания
3) Сопротивления заземляющего устройства (измерение сопротивления заземляющего устройства с учетом поправочного коэффициента);
Удельное сопротивление грунта
211 | Силовые кабельные линии | сопротивление изоляции, испытание силовых кабельных линий (основной изоляции кабеля) повышенным напряжением, |  |  | силовые кабели АПвПу2г 3*(1*150/35) | 3 квартал 2026
212 | Средства индивидуальной защиты | Ток утечки. |  |  | Средства защиты (перчатки электроизолирующие, УНН, УВН, штанга, галоши, клещи, отвертка) | 2 квартал 2026
Проверка напряжения индикации; проверка схемы повышенным испытательным напряжением; измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении; испытание электрической прочности изоляции
4 квартал 2026
213 | Аэродинамический стенд | Скорость воздушного потока. |  |  | Рабочее место для аэродинамических испытаний для имитации (воспроизведения) вентиляционной системы | 3 квартал 2026
Расход воздуха.
Статическое и динамическое давление
214 | Специально подготовленное рабочее место | - параметры шума |  |  | Специально подготовленные рабочие места для проведения измерений уровней физических факторов на рабочих местах | 2 квартал 2026
- освещенность,
|  | - температура воздуха, |  |  |  | 4 квартал 2026
- относительная влажность воздуха,
- электромагнитные поля
- электростатические поля
- измерение ультрафиолетового излучения
215 | Генератор электромагнитного шума | Электромагнитная совместимость (измерений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц) |  |  | генератор электромагнитного шума CNE V+ фирмы York Electromagnetics, Великобритания предназначенный для воспроизведения непрерывного выходного сигнала в диапазоне от 0 до 6 ГГц | 1-2 квартал 2026
216 | Средства измерений | Измерения геометрических величин |  |  | Микрометр | 1-4 квартал 2026
| (по направлениям: поверка и калибровка) |  |  |  | Нутромер индикаторный
|  | Измерения механических величин |  |  | Гири
Динамометры
|  | Измерения давления и вакуума |  |  | Манометр
|  | Измерения параметров движения и вибрации |  |  | Скоростемер локомотивный
|  | Измерения оптических и оптико-физических величин |  |  | Рефрактометр
Спектрофотометр
|  | Измерения температуры и теплофизических величин |  |  | Термометр электронный
|  | Измерения электрических величин |  |  | Измеритель цепи «фаза-нуль»
Измеритель сопротивления заземления
Амперметр постоянного тока
217 | молоко питьевое | массовая доля белка; | Лидский ЦСМС Республика Беларусь, 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. 8 Марта, дом 14. | 500 бел. руб. с учетом НДС | стандартный образец на основе молока с добавлением консерванта, фасованный в пластиковый флакон объемом 100 см3 | В течение года по мере формирования групп участников
массовая доля жира;
массовая доля сухого вещества
218 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования обитаемых помещений транспортных средств категорий M, N. | - температура воздуха; | Центр проверки квалификации ООО «НПЦ инновационного машиностроения», аттестат аккредитации BY/112 7.0009, +375(17) 2301109, e-mail: nedvetsky.npcim@gmail.com | Стоимость зависит от количества участников, сложности испытаний, доступности образца для испытаний, привлеченных специалистов и т.д. и определяется непосредственно для каждого тура | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
- влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- температура поверхностей;
- геометрические размеры;
- производительность (расход) нагнетательной установки (вентилятора) системы принудительной вентиляции.
219 | Кузова и емкости специализированных колесных транспортных средств. | - наружные геометрические размеры кузовов или емкостей (линейно-угловые размеры, площади, объемы); |  |  | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
- внутренние геометрические размеры кузовов или емкостей (линейно-угловые размеры, площади, объемы;
- общий коэффициент теплопередачи, обусловленный перепадом внутренней и наружной средних температур поверхностей кузова/емкости.
220 | Колесные транспортные средства категорий M, N, L. Колесные тракторы категории Т. | - характеристики обзорности ТС с места водителя (передняя обзорность, обзорность через устройства непрямого обзора); |  |  | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
- определение точки «Н», угла наклона туловища с использованием манекена 3D «Н» при размещении сидений и креплений ремней безопасности;
- размещение органов управления ТС (опорных площадок педалей).
221 | Колесные транспортные средства категорий M, N | - напряжение постоянного тока; |  |  | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
- напряжение переменного тока;
- сила тока;
- сопротивление изоляции
222 | Колесные транспортные средства категорий M, N, L. Колесные тракторы категории Т | - сила, приложенная к запорным механизмам дверей ТС; |  |  | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
- деформация;
- усилие на ножных органах управления;
- усилие на ручных органах управления;
- усилие на ободе рулевого колеса;
- угол поворота рулевого колеса;
- время поворота рулевого колеса;
разряжение воздуха на впуске и противодавление газов на выпуске систем ДВС ТС;
- крутящий момент;
- частота вращения;
- расход топлива;
- мощность.
223 | Колесные транспортные средства категорий M, N, O, L. Колесные тракторы категории Т и прицепы категории R | - тормозная сила |  |  | Реальный образец | В течение года по мере формирования групп участников
на колесе.
ПРОВАЙДЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
224 | Гири | Условная массиа гири с расчетом неопределенности | Провайдер проверки квалификации ГУ «УзНИМ» Свидетельство об аккредитации № O‘ZAK.MP.0001 от 01.08.2022г. Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100049, ул. Фаробий, 333 «А» (333 «Б»), тел.: (71)202-00-11 (1232), e-mail: info@nim.uz, provayder@nim.uz | Стоимость будет доступна в 2026 году | Гири класса F2 | 2-4 квартал 2026г.
225 | Микрометр | Отклонение от номинального знаечения длины с расчетом неопределенности |  |  | Диапазон измерения от 0 до 25mm
226 | Манометр | Отклонение от номинального значения с расчетом неопределенности |  |  | Диапазон измерений от 0 до 16 kgf/cm2
ПРОВАЙДЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
227 | Металлы, стандартные образцы твердости | Проверка квалификации по твердости (шкала Виккерса и Бринелля, Роквелла) | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии (КазСтандарт)» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, шоссе Коргалжын 13/5 Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, шоссе Коргалжын 13/5 тел.: (7172) 79 59 73
228 | Пластина, сварной шов | Проверка квалификации по ультразвуковому методу контроля
229 | Пластина, нахлесточное соединение | Проверка квалификации по капиллярному методу контроля
230 | Пластина, стыковое соединение | Проверка квалификации по радиографическому контролю
ПРОВАЙДЕРЫ КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛИКИ
231 | Геологические обьекты и продукты их переработки (руды и концентраты) | Золото,серебро | ГП Центральная лаборатория при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР +996700165363 pt.central1940@gmail.com | за каждый образец 10000 сом | Руда
232 | Природные воды | Хлорид-ион, нитрат-ион, кальций-ион, магний-ион, сульфат-ион, общая жесткость, сухой остаток, нитрит-ион, железо, мышьяк, кадмий, кобальт, медь, никель, свинец, цинк |  | 7000 сом за участие (входит 1 элемент) и кахдый последующий элемент 1000 сом | Модельные растворы
233 | Строительные материалы | Зерновой состав, дробимость, модуль кпупности |  | 15000 сом за каждый образец | Модельные образцы из гравия и песка
1) Стоимость участия в МППК рассчитывают исходя из стоимости образцов для проверки квалификации, включая их разработку и установление приписанных значений, затрат на организацию проведения МППК и обработку результатов измерений (испытаний), стоимости материалов, почтовых, в том числе таможенных, и прочих расходов.
2) Информация о материале образцов, объеме (массе) материала образцов, упаковке.