Приложение № 3

НТКН № 22-2015

**Сведения о результатах проверок низковольтного оборудования**

**Азербайджанская Республика**

Ввиду того, что низковольтное оборудование на предприятиях Азербайджанской Республики не выпускаются, мониторинг в 2013-2014 годах проводился у основных поставщиков и продавцов этой продукции.

В ходе мониторинга было обследовано низковольтное оборудование различного профиля, изготовленное фирмами США, Англии, Германии, Таиланда, Австрии, Италии, Франции, Индонезии, Турции, Малайзии, КНР и России. На 70-ти объектах установлены нарушения.

Характерными недостатками, выявленными при проведении мониторинга, были отсутствие сертификатов соответствия и сертификатов происхождения страны-изготовителя, отсутствие маркировки на продукции и таре, инструкций для пользователя на азербайджанском языке, а также отсутствие других документов, подтверждающих прохождение необходимых испытаний и удостоверяющих качество и безопасность продукции.

В ряде случаев при наличии сертификатов соответствия и сертификатов происхождения страны-изготовителя отсутствовали сертификаты, подтверждающие прохождение установленной процедуры признания в республике.

В соответствие с действующим законодательством во всех случаях указанных нарушений субъектам хозяйственной деятельности были выданы предписания, запрещающие продажу указанной продукции, а также письменные указания, предписывающие в конкретно установленный срок устранить выявленные нарушения.

В 2016 году Государственный Комитет по Стандартизации, Метрологии и Патенту Азербайджанской Республики продолжит государственный надзор за соблюдением требований НД в отношении реализуемого на территории Азербайджанской Республики низковольтного оборудования.

**Республика Армения**

Во исполнение пунктов 5.3 и 5.4 Протокола НТКН N20-2013, пунктов 4.2 и 4.3 Протокола НТКН № 21-2014 и пунктов 30.3 и 30.4 Протокола МГС № 44-2013 специализированные проверки соблюдения требований нормативных документов и технических регламентов на производимое и (или) реализуемое на территории Республики Армения низковольтное оборудование проведены Государственной инспекцией по надзору за рынком Министерства экономики Республики Армения (далее-Инспекция).

Государственный надзор за соблюдением требований действующих в Республике Армения технических регламентов указанной продукции Инспекцией проведен согласно законам Республики Армения «Об организации и проведении проверок в Республике Армения», «Об оценке соответствия», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании» и другим правовым актам, а применение правовых мер за нарушения требований технических регламентов, метрологических правил и норм - согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Армения (в части применения административных штрафов) и законам Республики Армения «Об оценке соответствия» и «Об обеспечении единства измерений» (в части выдачи соответствующих предписаний о запрете реализации продукции, запрете реализации и эксплуатации средств измерений и др.). При этом указанные проверки Инспекцией проведены исключительно на основании утвержденных Постановлением Правительства Республики Армения № 370-Н от 28 марта 2013 г. 3-х листов проверок (чек-листов) на низковольтное оборудование с учетом степени рисков субъектов хозяйственной деятельности, которые определены согласно утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения № 719-Н от 04 июля 2013 г. порядку, а также с учетом ТЗ на проведение государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований межгосударственных стандартов к низковольтному оборудованию. В листах проверок (чек-листах) приведены вопросы обязательных требований технического регламента на требования к низковольтному оборудованию (утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения от 3 февраля 2005 г. № 150-Н), технического регламента на электромагнитную совместимость (утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения от 23 декабря 2004 г. № 1925-Н) и технического регламента на радиоустройства и оконечные устройства телекоммуникаций (утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения от 15 декабря 2005 г. N 2228-Н).

**Информация о результатах проверок**

**низковольтного оборудования в 2013-2014 гг.**

1. Количество проведенных проверок 109

2. Количество проверок с выявленными нарушениями 76

3. Количество проверок, проведенных с испытаниями 0

4. Количество проверок, в результате которых установлены нарушения требований безопасности при испытаниях продукции 0

5. Количество повторных проверок 1

6. Количество проверенных субъектов хозяйственной деятельности 85

7. Количество проверенных субъектов хозяйственной деятельности, в отношении которых установлены нарушения 52

8. Меры, принятые по результатам государственного надзора:

8.1 Количество выданных предписаний о приостановке реализации продукции 52

8.2 Количество допустивших нарушения ответственных лиц, в отношении которых применены административные штрафы 76

8.3 Объем примененных административных штрафов \_9530,0 тыс. драм (1300,136 тыс. руб.).

9. Количество проверок, в результате которых выявлены нарушения в области обязательного подтверждения соответствия продукции 72

10. Количество проверок, при которых установлен факт необоснованно выданных сертификатов соответствия 0

За указанный период проверки соблюдения требований технических регламентов на низковольтное оборудование в основном проведены на стадии реализации. На стадии производства проведена одна проверка на ООО «САГА» - предприятие-изготовителе витринных холодильников марки «САГА-130-ХМ», нарушений требований технических регламентов не установлено.

Проверке подвергались низковольтное оборудование: электроустановки, электротехнические изделия, лампы электрические и разрядные, кабельная продукция, провода и шнуры, электрические приборы бытового назначения, ручные электрические инструменты, аппаратура радиоэлектронная бытовая, вычислительная техника, автоматические выключатели производства Республики Беларусь, Российской Федерации, Германии, Польши, Италии и в основном Китая.

Проверками установлено, что из проверенных 85-ти субъектов хозяйственной деятельности (109 проверок)  на 52-х (76 проверок) при реализации низковольтного оборудования нарушаются требования технических регламентов: продукция реализовывалась без сертификатов оценки соответствия, маркировки и информации на армянском языке.

По результатам проверок одному субъекту хозяйственной деятельности выдано предписание о приостановке реализации продукции - светильников, не соответствующей требованиям технического регламента по показателям оценки соответствия и маркировки (на 51-ом субъекте хозяйственной деятельности установленные нарушения требований технического регламента по показателям оценки соответствия и маркировки устранены в период проведения проверки), в отношении допустивших нарушения 76-ти ответственных лиц применены административные штрафы в размере 9530,0 тыс. драм (порядка 1300,14 тыс. руб.).

Проведена одна повторная проверка, по положительным результатам которой выдано предписание о разрешении реализации приостановленной продукции.

**Республика Беларусь**

Во исполнение пунктов 4.3 и 4.4 Протокола НТКН № 20-2013, специализированные проверки соблюдения обязательных требований технических нормативно-правовых актов, в том числе технических регламентов (далее – ТНПА), на территории Республики Беларусь проведены областными инспекциями государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (надзорные органы Госстандарта). Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза является сферой контроля (надзора), закрепленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» за надзорными органами Госстандарта.

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза» уполномоченными (компетентными) органами Республики Беларусь, ответственными за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) являются Государственный комитет по стандартизации и Министерство здравоохранения.

Применение правовых мер за нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. и Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов».

**Информация о результатах проверок низковольтного оборудования**

Проверено 862 наименования импортного низковольтного оборудования. По 72 % наименований выявлены нарушения ТР ТС 004/2011. В ходе надзорных мероприятий 272 наименования продукции были подвергнуты испытаниям и техническому осмотру, по результатам которых установлено несоответствие 57 % наименований продукции. В результате запрещена реализация импортного низковольтного оборудования на сумму 1,920 млрд. руб. (примерно 115 тыс. $ США).

1. Количество проведенных проверок – 44;

2. Количество проверок с выявленными нарушениями – 35;

3. Количество проверенных предприятий (субъектов) – 44;

4. Из них с нарушениями – 35;

5. Процент нарушений – 80 %;

6. Количество наименований проверенной продукции – 912;

7. Из них с нарушениями – 655;

8. Процент нарушений – 71 %;

9. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях – 54;

10. Количество запрещенных партий продукции – 358;

11. Объем примененных административных штрафов – 498 млн. руб. (примерно 29 тыс. $ США).

Проверкам подвергались: электротехническая продукция, ручной электроинструмент, бытовые электроприборы производства Китая, России, Германии, Финляндии, Турции и другие.

Во время проведения проверок установлены следующие характерные нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011):

- не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты;

- не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока;

- при прекращении и его последующем возобновлении электроснабжения происходит самопроизвольный пуск электрического оборудования.

В тоже время следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» (действует с 01.06.2015 г.) выдано 5 (пять) предписаний о запрете ввоза и (или) обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь (на 13 моделей низковольтного оборудования) и прекращено действие на территории Республики Беларусь 5 (пяти) сертификатов соответствия, выданных аккредитованными органами по сертификации Российской Федерации.

Реализация указанных мер позволила предотвратить обращение на территории Республики Беларусь несоответствующего низковольтного оборудования на общую сумму 20 млрд. руб. (примерно 120 тыс. $ США).

На сайте Госстандарта создана и размещена информация: «Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь», «Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь».

В 2016 году Госстандарт продолжит государственный надзор за соблюдением требований ТНПА, в том числе технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) в отношении производимого и (или) реализуемого на территории Республики Беларусь низковольтного оборудования и игрушек.

**Российская Федерация**

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного союза» реализует функцию по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований [технического регламента](consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE574F9DE5A0D59F2F920AF30888E161A3961DEC212BB070BD91E428BDB26E7v9z9K) Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» в отношении низковольтного оборудования, реализуемого не для нужд потребителей.

Государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках положений Федеральных законов от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли от 3 октября 2012 г. № 1409 Административного регламента исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований государственных стандартов и технических регламентов.

Меры административного воздействия в отношении субъектов предпринимательства, допустивших нарушения в установленной сфере деятельности, принимаются в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

**Информация о результатах проведения проверок низковольтного оборудования в 2013-2014 гг.**

В течение 2013-2014 гг. на территории Российской Федерации в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и обязательных нормативных документов проведено 1053 проверки предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию низковольтного оборудования, предназначенного не для личных нужд потребителей.

Основная доля установленных нарушений приходится на нарушения в области маркировки низковольтного оборудования и обязательного подтверждения соответствия.

Всего нарушения обязательных требований к низковольтному оборудованию выявлены в результате 132 (12,5 %) проверок, из них:

- 17 проверок (13 % от общего количества проверок с нарушениями) с нарушениями по безопасности продукции;

- 68 проверок (51,5 % от общего количества проверок) с нарушениями по маркировке и содержанию необходимой информации для потребителей;

- 40 проверок (30 % от общего количества проверок) с нарушениями в области обязательного подтверждения соответствия.

Общие сведения о результатах проверок:

1. Количество проведенных проверок - 1053.

2. Количество проверок с выявленными нарушениями - 132.

3. Количество проверок, проведенных с испытаниями - 188.

4. Количество проверок, в результате которых установлены нарушения требований безопасности при испытаниях продукции - 17.

5. Количество повторных проверок - 79.

6. Количество проверенных субъектов хозяйственной деятельности - 947.

7. Количество проверенных субъектов хозяйственной деятельности, в отношении которых установлены нарушения - 121.

8. Меры, принятые по результатам государственного контроля (надзора):

- количество выданных предписаний – 252;

- количество составленных протоколов об административных правонарушениях – 160;

- количество протоколов об административных правонарушениях, направленных в судебные органы – 149;

- объем административных штрафов – 3,8 млн. руб.

9. Объем запрещенной к реализации (конфискованной) продукции по решению судебных органов (тыс. руб.) - 0.

10. Количество проверок, в результате которых выявлены нарушения в области обязательного подтверждения соответствия продукции - 52.

11. Количество проверок, при которых установлен факт необоснованно выданных сертификатов соответствия - 40.

В части показателей безопасности по результатам испытаний низковольтного оборудования были установлены нарушения, выражавшиеся в занижении номинальной толщины оболочки и изоляции кабелей, несоответствии нормам индустриальных радиопомех, создаваемых техническими средствами, несоответствии конструкции по степени защиты от поражения током.

Нарушения выявлены в отношении низковольтного оборудования производства Китай, Украина и Россия.

В части маркировки и содержания необходимой информации для потребителей, отсутствовала информация о номинальных значениях технических характеристик оборудования (потребляемой мощности, токе, частоте, напряжении), указания по применению и предупредительные надписи, сведения о необходимых мерах предосторожности, сроке хранения и службы приборов.

Выявлены случаи наличия в маркировке недостоверной информации о подтверждении соответствия продукции, отсутствия эксплуатационных документов, маркировки единым знаком обращения на рынке при отсутствии подтверждения соответствия, а также документов в области обязательного подтверждения соответствия продукции.

В результате проведенных проверок установлено 40 случаев необоснованно выданных сертификатов соответствия. Информация о необходимости приостановления или прекращения сертификатов соответствия направлена в органы по сертификации, их выдавшие.

По фактам выявленных нарушений выданы следующие предписания: 125 – об устранении выявленных нарушений; 63 – о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; 45 – о приостановке реализации продукции, 19 - о приостановке или прекращении действия декларации о соответствии.

В рамках контроля за устранением выявленных нарушений проведены внеплановые проверки. За неисполнение в установленный срок предписаний применены меры административного воздействия в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Сумма наложенных административных штрафов в отношении допустивших правонарушения лиц составила 3,8 млн. руб.