**Выписка из перечня категорий средств измерений, представляющих совокупность средств измерений одинакового назначения, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, экземпляры утвержденного типа которых подлежат государственной поверке   
с установленной в нем периодичностью   
(**Приложение к постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 20.04.2021 № 39)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория средств измерений | Периодичность государственной поверки, не более месяцев |
| 1 | 2 | 3 |
|  | средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза | 24 |
|  | диоптриметры | 12 |
|  | линейки скиаскопические | 24 |
|  | наборы пробных очковых линз | 60 |
|  | периметры настольные | 24 |
|  | ростомеры медицинские | 12 |
|  | тонометры офтальмологические | 24 |
|  | средства измерений внутриглазного давления | 24 |
|  | весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении | 12 |
|  | измерители артериального давления | 12 |
|  | приборы для измерения внутричерепного давления | 12 |
|  | прессогастрометры | 12 |
|  | спирометры | 12 |
|  | анализаторы состава и свойств биологических сред | 12 |
|  | приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | 6 |
|  | термометры для измерения температуры тела человека (медицинские) | 12 |
|  | измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения | 12 |
|  | аудиометры тональные, речевые, импедансные (типманометры) | 12 |
|  | мониторы медицинские | 12 |
|  | пульсоксиметры | 12 |
|  | фетальные мониторы | 12 |
|  | электрокардиографы | 12 |
|  | системы холтеровского мониторирования | 12 |
|  | электроэнцефалографы и электромиографы | 12 |
|  | эргометры медицинские | 12 |
|  | дозиметры гамма-, бета-, рентгеновского и нейтронного излучений | 12 |
|  | индивидуальные дозиметры и дозиметрические установки | 12 |