**Приборы медицинского назначения, подлежащие обязательной поверке в соответствии с решением правительства Республики Армения   
№ 113-Ն, от 11 февраля 2016 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Приборы медицинского назначения** |
| 1 | Анализатор |
| 2 | Коагулометр |
| 3 | Фотоэлектроколоримртр |
| 4 | Электракардиограф |
| 5 | Уринометр |
| 6 | Электромиограф |
| 7 | Электроэнцефалограф |
| 8 | Весы медицинские |
| 9 | Весы детские |
| 10 | Термометры |
| 11 | Манометры |
| 12 | Тонометр |
| 13 | Глюкометр |
| 14 | Пульсоксиметр |
| 15 | Холтер монитор |
| 16 | Весы лабораторные |
| 17 | Спирограф |
| 18 | Аудиометр |
| 19 | Термометр медицинский инфракрасхый |
| 20 | Спектрофотометры |
| 21 | Капиляры/дозаторы |

**Приборы медицинского назначения, подлежащие поверке на договорных условиях в соответствии с приказом директора Национального органа по стандартизации и метрологии Республики Армения   
№ 09-Ն, от 09 февраля 2021года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Приборы медицинского назначения** |
| 1 | Лампы бактерицидные |
| 2 | Терморегулятоты (термостаты, шкафы суховоздушные, водяные бани, кювезы) |
| 3 | Аппараты физиотерапевтические |
| 4 | Диоптриметры |
| 5 | Наборы пробных очковых линз |
| 6 | Прибор для определения расщепляемости твердых лекарственных форм |
| 7 | Прибор для определения износа таблеток |
| 8 | Прибор для определения расщепляемости медицинских свечек |
| 9 | Офтальмометр |
| 10 | Прибор для определения внутриглазного давления |
| 11 | Кардиомонитор |
| 12 | Велоэргометр |
| 13 | Дефибрилятор |
| 14 | Перфузамат/Инфузамат |
| 15 | Термокоагулятор |

Межповерочные интервалы всех перечисленных средств измерений 1 раз в год.