ППриложение №2 к протоколу

РГ НК НТКМетр №13-2011

# Федеральное агентство по техническому

# регулированию и метрологии

«Академия стандартизации, метрологии и сертификации

(учебная)»

## «Неразрушающий  контроль»

Учебная программа по специализации

«ПОДГОТОВКА  ЭКСПЕРТОВ  И  АУДИТОРОВ

В ОБЛАСТИ  АККРЕДИТАЦИИ

ЛАБОРАТОРИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ»

### Москва

2011

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по специализации:

«ПОДГОТОВКА  ЭКСПЕРТОВ  И  АУДИТОРОВ

В ОБЛАСТИ  АККРЕДИТАЦИИ

ЛАБОРАТОРИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ»

| Наименование дисциплин | Всего, час. | Лекции, час. | Самост. Работа, час. | Другие виды (час.) | Формы контроля (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Техническое регулирование и обеспечение единства измерений. Проблемы аккредитации в области подтверждения соответствия.Указ Президента РФ от 24.01. 2011 N 86 "О единой национальной системе аккредитации" | 16 | 12 | 2 | - | 2 (входной контроль) |
| Раздел 2 Стандартзация в области неразрушающего контроля | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 (текущий тест-контроль |
| Раздел 3. Метрологическое обеспечение в области неразрушающего контроля | 23 | 10 | 3 | 9 |  |
| Раздел 4. Обеспечение качества Неразрушающего контроля | 20 | 8 | 2 | 9 |  |
| Раздел 5.Аккредитация лабораторий неразрушающего контроля | 23 | 10 | 3 | 10 |  |
| Итоговый контроль знаний | 6 | - | - | - | 6 экзамен |
| ##### Итого часов | 108 | 48 | 12 | 38 | 10 |

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных параметров при оценке продукции, процессов,  работ и услуг является качество. Качество - главный критерий благосостояния нации, научно-технического прогресса и развития промышленного производства, высокого уровня жизни страны

В настоящее время методы неразрушающего контроля используются практически во всех особо ответственных областях народного хозяйства (атомная и тепловая энергетика, нефте- и газодобывающая отрасли, авиационная и космическая техника,  транспорт, строительство, металлургия и др.).

Для того, чтобы быть уверенным в достоверности проведенного контроля, необходимо наличие трех основных факторов:

- оборудование для контроля;

- нормативные документы;

- квалифицированный персонал.

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации специалистов, выполняющих работы экспертов и аудиторов   в области аккредитации лабораторий неразрушающего контроля (НК) на основе законодательных принципов технического регулирования и обеспечения единства измерений, применения методов стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и лицензирования в соответствии с требованиями Законов РФ «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений» и других законодательных и нормативных актов РФ.

Программа предусматривает изучение проблем аккредитаци ЛНК  на основе нормативных документов, методов и средств испытаний, измерений и контроля,  базы получения, обработки и использования достоверной измерительной информации по всей цепочке «измерения-испытания-контроль-диагностика». В программе учитываются особенности разработки и применения средств измерений для неразрушающего контроля, средств контроля и испытательного оборудования, аттестации и стандартизации методик  измерений и методик контроля, метрологического обеспечения контроля и испытаний продукции для целей подтверждения соответствия, контроля качества и безопасности в соответствии с обязательными требованиями  технических регламентов по вопросам:

- безопасной эксплуатации машин и оборудования;

- безопасной эксплуатации зданий и сооружений;

- экологической безопасности;

- промышленной безопасности;

- обеспечения безопасности трубопроводного, железнодорожного , водного, воздушного транспорта;

- обеспечение безопасности авиационно-космической техники.

Программа реализуется на лекциях, практических, лабораторных и семинарских занятиях, при разборе производственных задач, и других формах в объеме 108 часов. Для закрепления практических навыков проводятся выездные занятия и стажировка экспертов для их сертификации.

Программа разработана ЗАМ. ДИРЕКТОРА фгуп «ВНИИОФИ»,

зав.кафедрой НК, к.т.н. Муравской Н.П., профессором кафедры НК  С.А.Кайдаловым, доцентом кафедры НК  Е.Р.Лазаренко.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

РАЗДЕЛ 1. Техническое регулирование и обеспечение единства изерений

Тема 1.1. Законодательные основы НК в Российской Федерации

Федеральный Закон  «О техническом регулировании»

Федеральный Закон  «Об обеспечении единства измерений»

Нормативные и правовые акты РФ в области неразрушающего контроля  и полномочия государственных органов по разработке и применению методов и средств неразрушающего контроля для обеспечения качества и безопасности, подтверждение соответствия и сертификации продукции и услуг. Директивные документы Ростехрегулирования в области НК,

Тема 1.2. Проблемы аккредитации ЛНК в Российской Федерации

Проблемы взаимного признания результатов НК при контроле, надзоре и мониторинге соблюдения норм  безопасности, контроле особо опасных и ответственных объектов с повышенной промышленной, химической, пожарной и взрывоопсностью, при выполнении работ по оценке и подтверждению соответсвия продукции, производственных процессов и услуг установленным требованиям технических регламентов.

О координации деятельности государственных органов контроля и надзора на основе принципов технического регулирования и рыночной экономики..

Основные принципы нового и глобального подхода к обеспечению качества НК в РФ.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ НК

Тема 2.1 Законодательные основы стандартизации в РФ. Создание и организация работ по стандартизации в технических комитетах по стандартизации. Технический комитет ТК 371 «Неразрушающий контроль».

Особенности стандартизации с учетом требований гармонизации национальных  и международных стандартов и разработке технических регламентов на основе национального законодательства. Об основах технического регулирования в Российской Федерации.

Тема 2.2 Система стандартов в области НК. Взаимосвязь российских стандартов в области НК с международными стандартами ИСО, МЭК, ЕН, межгосударственными стандартами , региональными стандартами, национальными стандартами других стран и стандартами технических обществ. Национальная система стандартизации РФ  (ГСИ, ГСС, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и др.).

Тема 2.3 Стандарты в области НК, разрабатываемые ТК 371. Порядок разработки и утверждения стандартов ГОСТ Р.

Планы национальной и межгосударственной стандартизации в области НК.

РАЗДЕЛ 3. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема 3.1 Основы обеспечения единства измерений, испытаний, контроля и диагностики: научные, технические, нормативные и организационные основы метрологического обеспечения НК. Государственные первичные эталоны, государственные эталоны, рабочие эталоны, меры, стандартные образцы, рабочие средста измерений и нерарушающего контроля.

Научные основы: прямые и обратные измерительные задачи,

фундаментальные физические константы, метрология-проблемы-объекты-методы-методики. Основные аспекты метрологического обеспечения НК: объекты, дефекты. Классификация объектов, методов и средств НК. Применяемость методов НК. Выявляемые и контролируемые дефекты при выполнении работ по оценке и подтверждении соответствия продукции, процессов и услуг. Трибодиагностика.

Тема 3.2 Государственная система обеспечения единства измерений, система Государственных первичных  эталонов, рабочие эталоны, меры, стандартные образцы, поверительные клейма, средства измерений. испытаний, контроля и индикации.Поверка и калибровка средств НК.

.

Тема 3.3  Испытания в  целях утверждения типа средств измерений для неразрушающего контроля. Нормативные документы. Порядок проведения испытаний. Свидетельство об утверждении типа. Особенности сертификации средств НК. Классификация средств неразрушающего контроля по функциональному назначению и применению для целей измерений, испытаний и контроля.

Добровольная система сертификации средств измерений. Аттестация эталонов. Нормативные документы. Основные положения.

Государственные центры испытаний средств измерений средств неразрушающего контроля. Права, порядок их аккредитации.

РАЗДЕЛ 4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема 4.1   Концепция обеспечения качества НК

Структура Системы обеспечения качества НК (СОК НК).

Подсистема сертификации средств НК. Основные требования.

Подсистема аккредитации лабораторий НК.

Подсистема сертификации персонала в области НК.

Концепция развития системы обеспечения качества НК (СОК НК) на основе комплексного применения методов стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и лицензирования в области НК,

Тема 4.2 Основополагающие принципы квантовой метрологии и современные методы НК: физико-механические, акустические, электрические, магнитные, оптико-физические, физико-химические, рентгеновские и др.

Классификационные структуры измеряемых и контролируемых величин. Метрологические характеристики методов и средств НК. Концепция погрешности и неопределенности. Классификационная структура измерительных задач. Виды, направления, алгоритмы измерений, испытаний, контроля и диагностики. Принципы агрегатирования и построения измерительных информационных и статистических измерительных систем НК (ИИС  и СИС ).

Методики выполнения измерений, испытаний и контроля. Разработка, стандартизация и аттестация методик выполнения неразрушающего контроля. Эталонная база, поверочные схемы, иерархические схемы калибровки. Прослеживаемость результатов измерений. Поверка и калибровка средств НК. Методик  поверки калибровки. Поверка ИИС НК и СИС НК.

РАЗДЕЛ 5. АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ НК

Тема 5.1 Функции ФГУП «ВНИИОФИ» в области  НК:

«О передаче головной организации по метрологическому обеспечению СНК» (Решение НТК  №15 от 29.09.92 г.)

«О возложении  на ВНИИОФИ функций научно-методического центра»(Приказ Госстандарта России №93 от 07.06.94)

«О создании на базе ВНИИОФИ  Технического комитета по неразрушающему контролю с закрепленем за ним области деятельности по стандартизации и метрологии неразрушающего контроля» (Приказ Госстандарта России № 146 от 07.09.94).

«О создании системы аккредитации лабораторий неразрушающего контроля и возложении на ВНИИОФИ Руководящего органа  Системы

( Приказ Госстандарта России № 282 от 16.09.96 ).

Тема 5.2  Система аккредитации ЛНК (СА ЛНК). Подготовка и аттестация экспертов и аудиторов  в области неразрушающего контроля. Основные цели и  задачи системы аккредитации САЛНК. Организационная структура  СА ЛНК.Организация работ в СА ЛНК. Требования к органу СА ЛНК. Порядок проведения аккредитации ЛНК. Требования к аккредитованным ЛНК(система документации) .  Реестр СА ЛНК. Требования к экспертам, их подготовка, стажировка и привлечение к работам в системе СА ЛНК)

Аккредитация лабораторий НК в Российской Федерации.

Аккредитация лабораторий НК за рубежом (ЕА, АПЛАК и др.).

Системы аккредитации ЛНК.

Нормативная база Системы аккредитации лабораторий НК. Основные положения и структура системы. Основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 17025-2006 «Основные требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Лаборатории НК. Области и объекты аккредитации. Требования к лабораториям НК. Положение о лаборатории НК. Паспорт лаборатории НК.. Руководство по управлению качеством.

Эксперты Системы аккредитации лабораторий НК. Требования. Порядок сертификации.

Планирование и реализация организационно-технических мероприятий для подготовки и проведения аккредитации лабораторий НК. Порядок проведения аккредитации. Методика проведения аккредитации. Надзор за аккредитованными лабораториями. Аккредитация на дополнительную область деятельности. Продление аккредитации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон  «Об обеспечении единства измерений»

2. Федеральный Закон  «О техническом регулировании»

3. Закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128- ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

- Закон РФ “О защите прав потребителей” (с изменениями и дополнениями - федеральный закон от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ; от 30.12.2001 г.)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 349 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений".

- ПР 50.2.002-94 "Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм", зарегистрированы Минюстом России 21.07.1994 г. под № 641.

- ПР 50.2.003-94 "Порядок осуществления государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций", зарегистрированы Минюстом России 09.12.1994 г. под № 740;

- ПР 50.2.004-94 "Порядок осуществления государственного метрологического надзора за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже", зарегистрированы Минюстом России 09.12.1994 г. под № 739.

- ПР 50.2.006-94 "Порядок проведения поверки средств измерений" с изменением № 1, зарегистрированы Минюстом России 15.01.2002 г. под № 3157.

11. ПР 50.2.009-94  "ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений";

12. ПР 50.2.010-94 "ГСИ. Требования к государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их аккредитации";

13. ПР 50.2.011-94  "ГСИ. Порядок ведения государственного реестра средств измерений".

14. РМГ 29-99. Метрология. Термины и определения.

15. Хофман Д. Техника измерений и обеспечение качества. Справочная книга/Пер. с нем. под ред.Л.М.Закса, С.С.Кивилиса. – М.: Энергоиздат, 1983.- 472 с.

16. Цапенко М.М. Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование.: Учебпособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 439 с.

17. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. – М.Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 479 с.

18. Корнеева Т.В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике, управлению качеством. Основные термины: около 7000 терминов. – М.: Рус.яз., 1990. – 464 с.

19. Боровиков А.С., Денель А.К. Технология и аппаратура капиллярной дефектоскопии. М.: Машиностроение, 1980. – 51 с.

20. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Практическое пособие под ред.Н.В.Сухорукова, М.: Высшая школа, 1993 г.

21. Технические средства диагностирования. Справочник/Под.ред. В.В.Клюева, М.: Машиностроение, 1989, 682 с.

22 Иванов В. С., Исаев Л. К.,  Муравская Н. П. Концепция развития стандартизации, метрологии и оценки соответствия в области неразрушающего контроля. Измерительная техника, 1999г., №5, стр. 31-35.

23. Н. П. Муравская- Проблемы метрологического обеспечения в области неразрушающего контроля -"Измерительная техника", 1998г., № 11  , стр.71-72

24. Иванов В. С.. Исаев Л. К., Муравская Н. П. Об организации работ по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля. Тезисы докладов 1-го Всероссийского научно-технического семинара "Метрологическое обеспечение в области неразрушающего контроля", Москва, 1999г., стр. 3-4.

25.. Н. П. Муравская- Практика внедрения Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" при проведении неразрушающего контроля -"Законодательная прикладная метрология", 1995 г., №     , стр. 25-26.

26.. Иванов В. С., Исаев  Л. К., Муравская Н. П. Система аккредитаций лабораторий неразрушающего контроля. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Проблемы сертификации и управления качеством". 20-21 октября 1997г., стр. 118-119.

27.. Н. П. Муравская- Состояние и концепция развития метрологии, стандартизации и сертификации в области неразрушающего контроля, 16-я Петербургская конференция "Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций. Информативная достоверность. УЗДМ -98", Сборник трудов, 3-5 июня 1998г., стр. 225-226.

28. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/Под.ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1995. – 488 с.

29. С. И. Аневский, Ю. М. Золотаревский, О. А. Минаева, Н. П. Муравская, В. И. Саприцкий - Ультрафиолетовая спектрорадиометрическая установка для люминесцентной дефектоскопии- 15-я Всероссийская  научно-техническая конференция "Неразрушающий контроль и диагностика", Сборник трудов, ч.2, стр.35.

30. Иванов В. С., Муравская Н. П., Кайдалов С. А., Рукин Е. М., Фаткутдинова Ш. Р. Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля процессов транспортировки, учета и хранения нефтепродуктов. Сборник докладов научно- технической конференции "Метрологическое обеспечение учета энергетических ресурсов", Москва, 1998г., т.2, стр. 2.

31. Машиностроение. Энциклопедия. Раздел Ш «Технология производства машин», том Ш-7 «Измерения, контроль, испытания и диагностика» под ред.В.В.Клюева. – М.Машиностроение, 1996 – 459 с.

32. А.К.Гурвич, Г.Я.Дымкин. Системы неразрушающего контроля на железных дорогах России. Состояние и направление развития. 16-я Петербургская конференция "Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций. Информативная достоверность. УЗДМ -98", Сборник трудов, 3-5 июня 1998г., стр. 157-161.

33. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М.: Изд-во стандартов, 1996.

34. Международная инженерная энциклопедия неразрушающие методы контроля. Под редакцией  проф. Кершенбаума, М. 1992, 1995 в 3-х томах.

35. Г.С. Шелихов. Магнитопорошковая дефектоскопия деталей и узлов. Практическое пособие – Москва, 1995.

36. В.В.Козлов. Проверка средств неразрушающего контроля, - Москва, издательство Машиностроение, 1989.

37. Артесс А. Е. Контроль качества продукции машиностроения.- Москва. Стандарты 1974.

38. Самойлович Г.С. Неразрушающий контроль металлоизделий. -Москва. Стандарты.  1976.

39. Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия.- Москва, Атомиздат, 1974.

40. Боровиков Л.С. Капиллярные методы дефектоскопии. –Москва, Maшиностроение, 1998.

44. Корякин А.В. и Боровиков А.С. Люминесцентная и цветная дефектоскопия –Москва,  Машиностроение, 1972.

45. Алешин H.П. Методы акустического контроля металлов.- М. Машиностроение. 1989.

46. Неразрушающие испытания (справочник) под ред. Р.Мак-мастера, перевод с английского, издательство Энергия, 1965.

47. А.Н.Зайдель. Ошибки измерений физических величин - Ленинград, издательство Наука, 1974.

48. Оптические приборы в машиностроении. Справочник – М.Машиностроение, 1974.

49. Дж.Бендат, А.Пирсол. Измерение и анализ случайных процессов.Пер.с англ. –М. Изд.Мир, 1974.

50. Н.Файтенханзль. Процедура аккредитации в области, регулируемой законодательством – опыт ZLS. Брошюра DAR Nr.8, Берлин, 1992, 99-107.

51. Х.Бергхаус. Значение сертификации и аккредитации в европейском рынке. В: Х.Гюнцлер: Аккредитация и обеспечение качества в аналитической химии. Издательство Springer, Берлин, Хайдельберг, 1994, 1-16.

52. Немецкий совет по аккредитации. Аккредитация и обеспечение качества испытаний в Европе – Немецкие принципы и опыт. Материалы информационного мероприятия DAR 4-го и 5-го июня 1992 г. в Берлине. Брошюра DAR Nr.8, Берлин, июнь 1992 г.

53. Немецкий совет по аккредитации. Органы по аккредитации в Германии. Брошюра DAR Nr.1, Берлин, октябрь 1992г.

54. У.Беккер. Цели аккредитационной политики Европейского Сообщества, аккредитация в Европе в регулируемой м нерегулируемой области. В: Немецкий совет по аккредитации: Аккредитация и обеспечение качества испытаний в Европе. Брошюра DAR Nr.8, Берлин, июнь 1992 г.

55. Измерения в промышленности: Справочник. В 3 кн./под ред.П.Профоса. Т.2. Способы измерения и аппаратура. М.: Металлургия, 1994, 384 с.

56. МИ 2277-93. ГСИ. Система сертификации средств измерений. Основные положения и порядок проведения работ.

57. ГОСТ 16263-70. Метрология термины и определения.

58. ГОСТ 16504-81. ГСИ. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

59. ГОСТ 8.315-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.

60. ГОСТ Р 51000.3-96. Государственная система стандартизации  Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий.

61. ГОСТ Р 51000.4-96. Государственная система стандартизации  Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к  испытательным лабораториям.

62. ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические.

Общие положения. – Взамен ГОСТ 20415-75.

63. ГОСТ 20426-82. Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии

Радиационные. Область применения. – Взамен ГОСТ 20426-75.

64. ГОСТ 26170-84. Контроль неразрушающий. Приборы радиоволновые. Общие технические требования.

65. ГОСТ 28369-89. Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний. – Взамен ГОСТ 4.177-85 в части капиллярных дефектоскопов.

66. ГОСТ 23667-85. Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров. – Взамен ГОСТ 23667-79.

67. ГОСТ  23829-85. Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 23829-79.

68. ГОСТ 24034-80. Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения.

69. ГОСТ 24289-80. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения.

70. ГОСТ 24450-80. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.

71. ГОСТ 24521-80. Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения.

72. ГОСТ 24522-80. Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения.

73. ГОСТ 25313-82. Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения.

74. ГОСТ 25314-82. Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения.

75. ГОСТ 25315-82. Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения.

76. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. – Взамен ГОСТ 18353-73.

77. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы.

Общие требования. – Взамен ГОСТ 18442-73.

78. ГОСТ 21104-75. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод.

79. ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Взамен ГОСТ 21105-75.

80. ГОСТ 23479-79. Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования.

81. ГОСТ 23483-79. Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования.

82. ГОСТ 26182-84. Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания.

83. ГОСТ 8.552-86. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,03-0,04 мкм.

84. ГОСТ 30489-98. Определение уровня квалификации и сертификация персонала в области неразрушающего контроля.

85. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы качества.

86.Стандарт ИСО 10012-1:1992. Требования, гарантирующие качество измерительного оборудования – часть1: Система подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования.

- EAL-15. Правила по аккредитации лабораторий неразрушающего контроля.

- EN 45001. Общие требования к деятельности испытательных лабораторий.

- EN 45002. Общие требования при оценке (аттестации) испытательных лабораторий.

- EN 45013. Качество, контроль качества, персонал, сертификация, орган по сертификации, организация, технические условия.

- ГОСТ 30489 (EN 473). Определение уровня квалификации и сертификация персонала в области неразрушающего контроля.

- Справочник ИЛАК. Системы аккредитации лабораторий.