## Slide 1: Локальная поверочная схема средств измерений УЗК

## Slide 2: Нормативные документы в области ультразвукового контроля
ГОСТ Р 55809-2013 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров.
ГОСТ Р 8.847-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы ультразвуковые импульсные. Методика поверки.
ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.
ГОСТ Р 8.862-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Толщинометры ультразвуковые. Методика поверки.
ГОСТ Р 55725-2013 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования.
ГОСТ Р 55808-2013 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний.

## Slide 3: Разработки стандартов по метрологическому обеспечению дефектоскопов с ФР
Национальный стандарт «Контроль неразрушающий. Термины, используемые в ультразвуковом контроле с применением фазированных решеток. Словарь» на основе стандарта DIN EN 16018:2012 «Non-destructive testing – Terminology – Terms used in ultrasonic testing with phased arrays»
Национальный стандарт «Контроль неразрушающий. Определение характеристик и поверка ультразвуковой аппаратуры с фазированными решетками. Часть 1. Приборы» на основе стандарта ISO 18563-1:2015 «Non-destructive testing. Characterization and verification of ultrasonic phased-array equipment - Part 1: Instruments»
Национальный стандарт «Вихретоковый метод. Часть 1. Характеристики и проверка приборов» на основе стандарта ISO 15548-1:2013 «Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination. Part 1: Instrument characteristics and verification»

## Slide 4: Зарубежные стандарты по аппаратуре с фазированными решетками
ASTM E 2491 - 08. Стандартное руководство по оценке эксплуатационных характеристик ультразвуковых приборов и систем с фазированной решеткой;
ASTM E 2700 - 09. Общепринятая практика по контактному ультразвуковому контролю сварных соединений с применением фазированной решетки
ISO/DIS 18563-2. Часть 2: Преобразователи. В разработке;
ISO 18563-3:2015. Часть 3: Комбинированное оборудование;
ISO 18588:2012 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковые испытания. Использование автоматизированной технологии с фазированной решеткой.

## Slide 5: При осуществлении МО дефектоскопов с ФР не проверяются такие характеристики как:
- диапазон качания луча;
- равномерность выравнивания чувствительности;
- разрешающая способность;
- погрешность измерения координат и размеров дефектов, расположенных на разных глубинах залегания;
- линейность развертки;
- линейность усиления

## Slide 6
Комплекты мер ультразвуковых ККО-2 (Госреестр №63389-16)
Меры для настройки и поверки дефектоскопов
Комплекты мер ультразвуковых ККО-3 (Госреестр №63388-16)

## Slide 7: Комплекты мер для видеоэндоскопии КМВ
КМВ-1
мера глубины
КМВ-2
мера длины

## Slide 8
Комплекты мер моделей дефектов СО5 (Госреестр №47417-11)
Комплекты мер моделей дефектов СО7 (Госреестр № 46994-11)
Комплекты мер моделей дефектов СО8 (Госреестр №55268-13)
Комплекты мер моделей дефектов СОП1Р (Госреестр №49397-12)
Меры моделей дефектов SOPR-NDT-02 (Госреестр №60369-15)
Меры для поверки установок, контролирующих рельсы

## Slide 9
- Меры моделей дефектов МКП-8 (Госреестр №47728-11).
- Комплекты мер моделей дефектов электросварных труб МГП 1420 (Госреестр №52613-13).
Комплекты мер моделей дефектов «УКМ-УЛЬТРА» (Госреестр №49181-12).
Комплекты мер моделей дефектов А-ВТ-12 (Госреестр №53012-13).
Меры для поверки установок НК

## Slide 10
Комплекты мер моделей дефектов КММД-21 (Госреестр №46433-11).
Комплекты эталонных мер КСО-ВК (Госреестр №49180-12).
Комплекты мер моделей дефектов теплообменных труб парогенераторов КММД-ПГ-16/13 (Госреестр №53194-13).
Комплект мер дефектов для вихретоковых дефектоскопов TST (Госреестр №42594-09).
Меры для вихретоковых дефектоскопов

## Slide 11: Образцы, поставляемые с дефектоскопами на ФР
Образец 5
Образец 6

## Slide 12
Меры моделей дефектов ОСА-1-1 (Госреестр 51397-12).
Комплекты мер моделей дефектов (КММД) (Госреестр №57621-14).
Меры дефектов ТS-1 (Госреестр №38731-08).
Меры для ультразвуковых дефектоскопов

## Slide 13: ASTM E 2491 - 08
Образец 1

## Slide 14: ASTM E 2491 - 08
Образец 2

## Slide 15: ASTM E 2491 - 08
Образец 3

## Slide 16: Образцы, поставляемые с дефектоскопами на ФР
Образец 4

## Slide 17
Материал – пластик, металл. Меры должны содержать дефекты в виде набора трещин с заданной шириной раскрытия, несплошностей заданной формы и размера, а также прочих реалистичных дефектов, характерных для всех видов неразрушающего контроля.
Создание мер с реалистичными дефектами с помощью аддитивных технологий

## Slide 18
Спасибо за внимание!