СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Приложение № 5 к протоколу

РГ СО НТКМетр №3-2013

по проекту ГОСТ ____  «ГСИ. Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток»    (ISO Guide 31, IDT)

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По всему тексту | Азербайджан / Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Республики Азербайджан | Замечаний и предложений нет | Принято к сведению |
| 2 | По всему тексту | Украина / ННЦ “Институт метрологии” | Замечаний и предложений нет | Принято к сведению |
| 3 | Введение к межгосударственному стандарту | Беларусь / БелГИМ | Первый абзац. Термин «калибрант» - в проекте ГОСТ (Руководство ИСО 30:1992 и изменение 1:2008) и словаре VIM3 применяется термин «калибратор». Следует привести к единообразию. | Принято |
| 4 | 3.1 | Беларусь / БелГИМ | - Предлагается учесть предложение к п. 4.2 проекта ГОСТ (Руководство ИСО 30:1992 и изменение 1:2008) и далее везде по тексту проекта после термина «аттестация» в скобках добавить «сертификация» (см. пояснение к п. 2.2 проекта ГОСТ (Руководство ИСО 30:1992 и изменение 1:2008) либо дать ссылкой внизу страницы, в каких случаях может использоваться термин «сертификация». | Принято Предлагается ввести сноску «1» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертификация». |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.1 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | После слова «сертификат» повторить ссылку, приведенную на стр.1 | Принято |
| 6 | 5.9 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | Заменить наименование пункта «Опасные ситуации» на «Безопасность» | Не принято с учетом п.3.3 проекта документа |